## общий
Акт выполненых работ за январь 2023 год
№ п/п | наименование работ | дата | № заказа | адрес | кол-во часов | кол-во челов | чел/часы |  |  |  | маш/часы |  |  | материалы
[7 empty] | кол-во | цена | сумма |  | кол-во | цена | сумма | наименование | кол-во | цена | сумма
|  |  |  | ул. 50 лет Приморья д.17 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | ТВК |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | РСЦ |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Эл цех |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | итого |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
0
Акт выполненых работ за февраль 2023 год
№ п/п | наименование работ | дата | № заказа | адрес | кол-во часов | кол-во челов | чел/часы |  |  |  | маш/часы |  |  | материалы
[7 empty] | кол-во | цена | сумма |  | кол-во | цена | сумма | наименование | кол-во | цена | сумма
|  |  |  | ул. 50 лет Приморья д.17 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | ТВК |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | Перекрытие холодной воды, установка кранов холодной воды, запуск, проверка | 2023-02-02 |  | кв 28 | 2.5 | 2 | 5 | 600 | 3000 | мазда | 0.5 | 450 | 225 | метапол ф12 | 12 | 76 | 912
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0.5 |  | 0 | кран ф15 | 4 | 245 | 980
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0.5 |  | 0 | шланг гибкий | 2 | 80 | 160
[14 empty] | фумлента | 1 | 70 | 70
[14 empty] | тройник ф26*15*26 | 2 | 257 | 514
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0.5
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 5 |  | 3000 |  | 2 |  | 225 |  |  |  | 2636 | 5861
|  |  |  | РСЦ |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | Демонтаж старой двери, дверного блока. Кстановка металической двери. 2 подьезд электрощитовые - уборка мусора. | 2023-02-06 |  | 2 подьезд | 6 | 2 | 12 | 600 | 7200 | ниссан | 1 | 500 | 500 | арматура ф12 | 1.5 | 515 | 772.5
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | полоса 2*4 | 1.5 | 115 | 172.5
[14 empty] | труба ф32 | 2 | 295 | 590
[14 empty] | электроды | 0.2 | 194 | 38.8
[14 empty] | диск отр | 2 | 65 | 130
[14 empty] | саморез | 10 | 0.8 | 8
[14 empty] | пена монт | 0.5 | 600 | 300
0
0
|  |  |  | итого |  |  | 12 |  | 7200 |  | 1 |  | 500 |  |  |  | 2011.8 | 9711.8
|  |  |  | Эл цех |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | Демонтаж эл автомата двойного. Установка нового двойного автомата и его подключение.изоляция и протяжка жил | 2023-02-27 |  | кв 44 | 1 | 1 | 1 | 600 | 600 | мазда | 0.5 | 450 | 225 | автомат двойной | 1 | 170 | 170
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | изолента | 0.5 | 60 | 30
|  |  |  | итого |  |  | 1 |  | 600 |  | 0.5 |  | 225 |  |  |  | 200 | 1025
|  |  |  | итого |  |  | 18 |  | 10800 |  | 3.5 |  | 950 |  |  |  | 4847.8 | 16597.8
16597.8
Акт выполненых работ за март 2023 год
№ п/п | наименование работ | дата | № заказа | адрес | кол-во часов | кол-во челов | чел/часы |  |  |  | маш/часы |  |  | материалы
[7 empty] | кол-во | цена | сумма |  | кол-во | цена | сумма | наименование | кол-во | цена | сумма
|  |  |  | ул. 50 лет Приморья д.17 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | ТВК |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | РСЦ |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Эл цех |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | Демонтаж и ремонт патрона, замена эл лампы 10ВТ | 2023-03-01 |  | кв 28 | 1 | 1 | 1 | 600 | 600 | мазда | 0.5 | 450 | 225 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2 | Частичная замена эл лампы во всех подьездах. Зачистка эл контактов в эл патроне | 2023-03-13 |  |  | 1.5 | 1 | 1.5 | 600 | 900 | мазда | 0.5 | 450 | 225 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 1 |  | 1500 |  | 0.5 |  | 450 |  |  |  | 0 | 1950
|  |  |  | итого |  |  | 1 |  | 1500 |  | 0.5 |  | 450 |  |  |  | 0 | 1950
1950
Акт выполненых работ за апрель 2023 год
№ п/п | наименование работ | дата | № заказа | адрес | кол-во часов | кол-во челов | чел/часы |  |  |  | маш/часы |  |  | материалы
[7 empty] | кол-во | цена | сумма |  | кол-во | цена | сумма | наименование | кол-во | цена | сумма
|  |  |  | ул. 50 лет Приморья д.17 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | ТВК |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
0
1 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | 2023-04-26 |  | счет № 124 | [12 empty] | 26967.19
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 26967.19 | 26967.19
|  |  |  | РСЦ |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Эл цех |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | итого |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 26967.19 | 26967.19
26967.19
Акт выполненых работ за май 2023 год
№ п/п | наименование работ | дата | № заказа | адрес | кол-во часов | кол-во челов | чел/часы |  |  |  | маш/часы |  |  | материалы
[7 empty] | кол-во | цена | сумма |  | кол-во | цена | сумма | наименование | кол-во | цена | сумма
|  |  |  | ул. 50 лет Приморья д.17 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | ТВК |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | Перекрытие стояка отопления, демонтаж стояка отопления, нарезка резьбы ф20, монтаж на метапол стояка отопления, запуск,проверка. | 2023-05-12 |  |  | 1 | 2 | 2 | 600 | 1200 | ниссан | 0.5 | 500 | 250 | фитинг мет ф26 | 2 | 257 | 514
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | тройник метапол | 1 | 11 | 11
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | кран ф15 | 1 | 245 | 245
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | метапол ф26 | 3 | 156 | 468
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | фумлента | 0.15 | 70 | 10.5
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2 | Перекрытие стояков воды в подвале, сброс,замена тсечных кранов на стояке холодной воды в туалете и в кухне., запуск, проверка | 2023-05-22 |  | кв 19 | 2 | 2 | 4 | 600 | 2400 | ниссан | 0.5 | 500 | 250 | труба ППР ф25 | 1.5 | 106 | 159
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | тройник ППР 25*20 | 1 | 13.5 | 13.5
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | кран ППР ф20 | 2 | 270 | 540
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | угол ППР ф20 | 1 | 11 | 11
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | муфта ППР ф25 | 1 | 8 | 8
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | фумлента | 0.2 | 70 | 14
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | труба ППР 26 | 0.5 | 154 | 77
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
3 | Перекрытие холодной воды, замена крана в подьезде № 1и 3, запуск, проверка. | 2023-05-26 |  |  | 1 | 1 | 1 | 600 | 600 | ниссан | 0.5 | 500 | 250 | кран ф15 | 2 | 245 | 490
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | фумлента | 0.1 | 70 | 7
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
4 | Промывка и опресовка системы теплоснабжения | 2023-05-10 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 29000
|  |  |  | итого |  |  | 7 |  | 4200 |  | 1.5 |  | 750 |  |  |  | 31568 | 36518
|  |  |  | РСЦ |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | Устройство пандусов, спиливание арматуры, ремонт ловочки | 2023-05-24 |  |  | 2 | 2 | 4 | 600 | 2400 | ниссан | 0.5 | 500 | 250 | смесь п/цемент (25 кг) | 0.3 | 208 | 62.4
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | доска 0,15*0,04*4 | 5 | 610 | 3050
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | саморез | 10 | 0.8 | 8
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2 | Перепланировка перковочных мест, засыпка ям. | 2023-05-23 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | погрузчик | 4 | 1800 | 7200 | отсев | 27 | 1800 | 48600
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
3 | Субботник | 24-25.05.2023 |  |  |  |  | 0 |  | 8000 |  |  |  | 0 | Краска 6 кг | 0.5 | 1105 | 552.5
[14 empty] | Краска син. 3 кг | 0.5 | 656 | 328
[14 empty] | краска зел 1,5 кг | 0.5 | 461 | 230.5
[14 empty] | краска жел 1,5 | 0.2 | 461 | 92.2
[14 empty] | известь 3 кг | 6 | 169 | 1014
[14 empty] | колер | 9 | 55 | 495
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 4 |  | 10400 |  | 4.5 |  | 7450 |  |  |  | 54432.6 | 72282.6
|  |  |  | Эл цех |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | Демонтаж фото реле 1 подьезд и замена его на новое ыото реле. Подключение и изоляция | 2023-05-16 |  |  | 1 | 1 | 1 | 600 | 600 | ниссан | 0.5 | 500 | 250 | изолента | 0.5 | 60 | 30
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | фото реле | 1 | 177 | 177
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | саморез | 4 | 0.8 | 3.2
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 0 |  | 600 |  | 0 |  | 250 |  |  |  | 210.2 | 1060.2
|  |  |  | итого |  |  | 11 |  | 15200 |  | 6 |  | 8450 |  |  |  | 86210.8 | 109860.8
109860.8
Акт выполненых работ за июнь 2023 год
№ п/п | наименование работ | дата | № заказа | адрес | кол-во часов | кол-во челов | чел/часы |  |  |  | маш/часы |  |  | материалы
[7 empty] | кол-во | цена | сумма |  | кол-во | цена | сумма | наименование | кол-во | цена | сумма
|  |  |  | ул. 50 лет Приморья д.17 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | ТВК |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | Перекрытие двух стояков отопленря, сброс воды, запуск, проверка | 2023-06-14 |  | кв 21 | 1 | 1 | 1 | 600 | 600 | ниссан | 0.5 | 500 | 250 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2 | Реконструкция теплого узла | 2023-06-07 |  | Счет №РИ-326/З | [12 empty] | 442604
|  |  |  | итого |  |  | 1 |  | 600 |  | 0.5 |  | 250 |  |  |  | 442604 | 443454
|  |  |  | РСЦ |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Эл цех |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | итого |  |  | 1 |  | 600 |  | 0.5 |  | 250 |  |  |  | 442604 | 443454
443454
Акт выполненых работ за июль 2023 год
№ п/п | наименование работ | дата | № заказа | адрес | кол-во часов | кол-во челов | чел/часы |  |  |  | маш/часы |  |  | материалы
[7 empty] | кол-во | цена | сумма |  | кол-во | цена | сумма | наименование | кол-во | цена | сумма
|  |  |  | ул. 50 лет Приморья д.17 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | ТВК |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | РСЦ |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Эл цех |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | Демонтаж эл ламп и их замена. Ремонт эл патрона. | 2023-07-29 |  | 3 подьезд | 2 | 1 | 2 | 600 | 1200 | ниссан | 0.5 | 500 | 250 | изолента | 0.5 | 65 | 32.5
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 2 |  | 1200 |  | 0.5 |  | 250 |  |  |  | 32.5 | 1482.5
|  |  |  | итого |  |  | 2 |  | 1200 |  | 0.5 |  | 250 |  |  |  | 32.5 | 1482.5
1482.5
Акт выполненых работ за Август 2023 год
№ п/п | наименование работ | дата | № заказа | адрес | кол-во часов | кол-во челов | чел/часы |  |  |  | маш/часы |  |  | материалы
[7 empty] | кол-во | цена | сумма |  | кол-во | цена | сумма | наименование | кол-во | цена | сумма
|  |  |  | ул. 50 лет Приморья д.17 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | ТВК |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | РСЦ |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Эл цех |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | замена лампочки и ифото реле | 2023-08-29 |  |  | 0.5 | 1 | 0.5 | 600 | 300 |  |  |  | 0 | фотореле | 1 | 194 | 194
|  |  |  | итого |  |  | 0.5 |  | 300 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 194 | 494
|  |  |  | итого |  |  | 0.5 |  | 300 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 194 | 494
494
Акт выполненых работ за Сентябрь 2023 год
№ п/п | наименование работ | дата | № заказа | адрес | кол-во часов | кол-во челов | чел/часы |  |  |  | маш/часы |  |  | материалы
[7 empty] | кол-во | цена | сумма |  | кол-во | цена | сумма | наименование | кол-во | цена | сумма
|  |  |  | ул.50 лет Приморья д.17 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | ТВК |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | Перекрытие и сброс стояков воды | 2023-09-20 |  | кв 45 | 0.5 | 2 | 1 | 600 | 600 | ниссан | 0.5 |  | 0 |  |  |  | 0
0
0
2 | перекрытие холодной воды, демонтаж стояка канализации в подвале, монтаж на пластиковую трубу ф110 и ф50, прочистка канализационной трубы ф110, запуск, проверка. | 2023-09-16 |  | кв 1 | 2,5 | 2 | 5 | 600 | 3000 | ниссан | 0.5 | 500 | 250 | труба ф110 (2м) | 3 | 535 | 1605
[14 empty] | труба ф50 (2м) | 3 | 200 | 600
[14 empty] | отвод ф50 | 2 | 38 | 76
[14 empty] | тройник ф110/ ф50 | 1 | 11 | 11
[14 empty] | манжет | 1 | 52 | 52
[14 empty] | труба ф110 (250мм) | 1 | 148 | 148
0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 6 |  | 3600 |  | 1 |  | 250 |  |  |  | 2492 | 6342
|  |  |  | РСЦ |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Эл цех |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | Изоляция скруток | 2023-09-04 |  | кв 4 | 2 | 1 | 2 | 600 | 1200 | ниссан | 0.5 | 500 | 250 | изолента | 0.5 | 68 | 34
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 2 |  | 1200 |  | 0.5 |  | 250 |  |  |  | 34 | 1484
|  |  |  | итого |  |  | 8 |  | 4800 |  | 1.5 |  | 500 |  |  |  | 2526 | 7826
7826
Акт выполненых работ за Октябрь 2023 год
№ п/п | наименование работ | дата | № заказа | адрес | кол-во часов | кол-во челов | чел/часы |  |  |  | маш/часы |  |  | материалы
[7 empty] | кол-во | цена | сумма |  | кол-во | цена | сумма | наименование | кол-во | цена | сумма
|  |  |  | ул. 50 ЛЕТ Приморья д.17 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | ТВК |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | сброс возбуха из системы отопления | 2023-10-21 |  | кв 47 | 0.5 | 2 | 1 | 600 | 600 | ниссан | 0.5 | 500 | 250 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2 | сброс возбуха из системы отопления | 2023-10-21 |  | кв 44 | 0.5 | 2 | 1 | 600 | 600 | ниссан | 0.5 | 500 | 250 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
3 | Установка счетчика в рабочее положение | 2023-10-20 |  | кв 34 | 0.5 | 2 | 1 | 600 | 600 | мазда | 0.5 | 450 | 225 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 3 |  | 1800 |  | 1.5 |  | 725 |  |  |  | 0 | 2525
|  |  |  | РСЦ |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | Установка и регулировка доводчика | 2023-10-12 |  | 3 подьезд | 1.5 | 2 | 3 | 600 | 1800 | ниссан | 0.5 | 500 | 250 | доводчик больш | 1 | 2145 | 2145
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | шурупы | 4 | 0.8 | 3.2
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 3 |  | 1800 |  | 0.5 |  | 250 |  |  |  | 2148.2 | 4198.2
|  |  |  | Эл цех |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | Протяжка электро провода через подвал в гофре и установитт розетку и установить вводный автомат в ВРУ | 2023-10-13 |  |  | 3 | 1 | 3 | 600 | 1800 | ниссан | 0.5 | 500 | 250 | хомут | 50 | 3.1 | 155
[14 empty] | провод 2*2,5 | 50 | 56 | 2800
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | розетка | 1 | 177 | 177
[14 empty] | бокс | 1 | 180 | 180
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | автомат25А | 1 | 178 | 178
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | нулевая шина | 1 | 132 | 132
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | гофра ф16 | 50 | 18 | 900
2 | Демонтаж неисправного фонаря. Установка , подключение и изоляция новой панели светодиодной. | 2023-10-16 |  |  | 1 | 2 | 2 | 600 | 1200 | ниссан | 0.5 | 500 | 250 | панель светод | 1 | 350 | 350
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 3 |  | 3000 |  | 0.5 |  | 500 |  |  |  | 4872 | 8372
|  |  |  | итого |  |  | 9 |  | 6600 |  | 2.5 |  | 1475 |  |  |  | 7020.2 | 15095.2
15095.2
Акт выполненых работ за Ноябрь 2023 год
№ п/п | наименование работ | дата | № заказа | адрес | кол-во часов | кол-во челов | чел/часы |  |  |  | маш/часы |  |  | материалы
[7 empty] | кол-во | цена | сумма |  | кол-во | цена | сумма | наименование | кол-во | цена | сумма
|  |  |  | ул. 50 лет Приморья д.17 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | ТВК |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | РСЦ |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | Закрытие подвальных окон. Утепление теплотрассы после узла управления. | 2023-11-13 |  |  | 4 | 2 | 8 | 600 | 4800 | ниссан | 2 | 500 | 1000 | пеноплекс | 1.5 | 575 | 862.5
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | пена монт | 2 | 598 | 1196
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | базалит | 0.5 | 1397 | 698.5
[14 empty] | железо | 1.5 | 735 | 1102.5
[14 empty] | проволока | 1.5 | 192 | 288
0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 8 |  | 4800 |  | 2 |  | 1000 |  |  |  | 4147.5 | 9947.5
|  |  |  | Эл цех |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | Демонтаж неисправного светильника в тамбуре 2 подьезда. Установка и подключение накладной светодиодной панели с оптико датчиком. Изоляция соединений | 2023-11-15 |  | кв 28 | 1 | 1 | 1 | 600 | 600 | ниссан | 0.5 | 500 | 250 | изолента | 0.5 | 68 | 34
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | панель светод | 1 | 350 | 350
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 1 |  | 600 |  | 0.5 |  | 250 |  |  |  | 384 | 1234
|  |  |  | итого |  |  | 9 |  | 5400 |  | 2.5 |  | 1250 |  |  |  | 4531.5 | 11181.5
11181.5
Акт выполненых работ за Декабрь 2023 год
№ п/п | наименование работ | дата | № заказа | адрес | кол-во часов | кол-во челов | чел/часы |  |  |  | маш/часы |  |  | материалы
[7 empty] | кол-во | цена | сумма |  | кол-во | цена | сумма | наименование | кол-во | цена | сумма
|  |  |  | ул. 50 лет Приморья д.17 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | ТВК |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | РСЦ |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Эл цех |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | итого |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
0
[15 empty] | Всего: | 634908.99