## общая
Акт выполненых работ за Март 2022 год
№ п/п | наименование работ | дата | № заказа | адрес | кол-во часов | кол-во челов | чел/часы |  |  |  | маш/часы |  |  | материалы
[7 empty] | кол-во | цена | сумма |  | кол-во | цена | сумма | наименование | кол-во | цена | сумма
|  |  |  | ул. Комсомольскаяд.97 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | ТВК |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | перекрытие стояка, сброс, демонтаж отсечных кранов на стояке холодной воды в ванной, кухне, нарезка резьбы на стояке хол. Воды в ванной, монтаж новых отсечных кранов, запуск, проверка, подключение к разводке. | 2022-03-03 |  | кв. 41 | 2 | 2 | 4 | 600 | 2400 | мазда | 0.5 | 400 | 200 | Кран ф15 | 2 | 246.23 | 492.46
[14 empty] | Фум. Лента | 0.5 | 75 | 37.5
2 | перекрытие стояка холодной воды в подвале, сброс, демонтаж отсечного крана на стояке холодной воды в кухне, нарезка резьбы, стояке хол. воды в , монтаж отсечного крана, запуск, проверка, подключение к разводке. | 2022-03-04 |  | кв. 41 | 1 | 2 | 2 | 600 | 1200 | мазда | 0.5 | 400 | 200 | Кран ф15 | 1 | 246.23 | 246.23
[14 empty] | Фум. Лента | 0.2 | 75 | 15
|  |  |  | итого |  |  | 6 |  | 3600 |  | 1 |  | 400 |  |  |  | 776.19 | 4776.19
|  |  |  | РСЦ |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Эл цех |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | Демонтаж неисправного прибора , установка и подключение нового прибора учета. Изрляция жильного провода | 2022-03-07 |  | кв. 24 | 1 | 1 | 1 | 600 | 600 | мазда | 0.5 | 400 | 200 | изолента | 0.5 | 62.24 | 31.12
2. | демонтаж неисправной эл. Панели на улице. Установка новой светодиодной панели, Подключение к сети. Изоляция соединений | 2022-03-28 |  | кв. 25 | 1 | 1 | 1 | 600 | 600 | мазда | 0.5 | 400 | 200 | Панель светодиодная | 1 | 281.56 | 281.56
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | изолента | 0.5 | 62.24 | 31.12
[14 empty] | саморезы | 2 | 0.8 | 1.6
|  |  |  | итого |  |  | 2 |  | 1200 |  | 1 |  | 400 |  |  |  | 345.4 | 1945.4
|  |  |  | итого |  |  | 8 |  | 4800 |  | 2 |  | 800 |  |  |  | 1121.59 | 6721.59
6721.59
Акт выполненых работ за Апрель 2022 год
№ п/п | наименование работ | дата | № заказа | адрес | кол-во часов | кол-во челов | чел/часы |  |  |  | маш/часы |  |  | материалы
[7 empty] | кол-во | цена | сумма |  | кол-во | цена | сумма | наименование | кол-во | цена | сумма
|  |  |  | ул. Комсомольскаяд.97 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | ТВК |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | Замена розлива хол. водоснабжнения в подвале | 2022-04-01 |  | подвал | 16.67 | 3 | 50 | 600 | 30000 | ниссан | 3 | 450 | 1350 | труба ППР25 | 39 | 112.5 | 4387.5
[14 empty] | фум лента | 4 | 75 | 300
[14 empty] | диск отрезной | 5 | 44.5 | 222.5
[14 empty] | Сверло по мет. | 2 | 23 | 46
[14 empty] | хомут с гайкой | 46 | 40 | 1840
[14 empty] | тройник перех. | 1 | 44 | 44
[14 empty] | тройник перех. | 19 | 47 | 893
[14 empty] | тройник 40 | 3 | 54 | 162
[14 empty] | кран шаровый 20 | 1 | 255 | 255
[14 empty] | муфта с внут. Рез | 3 | 435 | 1305
[14 empty] | угольник 90*40 | 9 | 48 | 432
[14 empty] | кран 25 | 12 | 254 | 3048
[14 empty] | муфта 40*20 | 2 | 19 | 38
[14 empty] | кран шаровый 20 | 2 | 405 | 810
[14 empty] | шпилька резьбовая | 5 | 95 | 475
[14 empty] | проволка | 2.5 | 203 | 507.5
[14 empty] | кран шаровый 15 | 1 | 385 | 385
[14 empty] | труба ппр 40 | 28 | 270 | 7560
[14 empty] | кран 25 | 10 | 134 | 1340
[14 empty] | муфта с внут. Рез | 15 | 74 | 1110
[14 empty] | муфта 40 | 5 | 31 | 155
[14 empty] | дюбель | 2 | 2.3 | 4.6
[14 empty] | крепление | 2 | 54 | 108
[14 empty] | угольник 90*25 | 30 | 12.5 | 375
[14 empty] | муфта 25 | 5 | 9 | 45
[14 empty] | труба ппр 25 | 24 | 105 | 2520
[14 empty] | круг отрезной | 2 | 120 | 240
[14 empty] | круг отрезной | 2 | 68 | 136
[14 empty] | круг зачистной | 1 | 98 | 98
[14 empty] | бочата | 1 | 219 | 219
[14 empty] | муфта с наруж. Рез. | 1 | 350 | 350
[14 empty] | муфта разъемная | 1 | 292 | 292
[14 empty] | муфта с наруж. Рез. | 1 | 470 | 470
1. | Течь отсечного крана. Обследование перекрытия стояка холодной воды, сброс воды, замена отсечного крана, запуск, проверка | 2022-04-11 |  | кв. 52 | 1 | 1 | 1 | 600 | 600 | мазда | 0.5 | 400 | 200 | кран ф15 | 1 | 246.23 | 246.23
[14 empty] | фум лента | 0.5 | 75 | 37.5
2. | Протяжка резьбовых соединений | 2022-04-13 |  | кв. 32 | 1 | 1 | 1 | 600 | 600 | мазда | 0.5 | 400 | 200
3. | Обследование, перекрытие стояка холодной воды в подвале, сброс, прочистка канализационного стояка в туалете, запуск, проверка | 2022-04-30 |  | кв. 10 | 3 | 2 | 6 | 600 | 3600 | ниссан | 0.5 | 450 | 225
|  |  |  | итого |  |  | 51 |  | 34800 |  | 3.5 |  | 1975 |  |  |  | 30456.83 | 67231.83
|  |  |  | РСЦ |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1. | Ремонт лавочек и карусели (замена досок на сиденье) | 2022-04-06 |  | кв. 25 | 2 | 2 | 4 | 600 | 2400 | мазда | 0.5 | 400 | 200 | Доска 0,15*0,05*4 | 1 | 745 | 745
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | Доска 0,10*0,05*4 | 0.5 | 505 | 252.5
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | саморезы | 40 | 8 | 320
2 | Субботник | [12 empty] | мешки | 10 | 18 | 180
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 4 |  | 2400 |  | 0.5 |  | 200 |  |  |  | 1497.5 | 4097.5
|  |  |  | Эл цех |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1. | Полное обследование эл. панелей, датчика, фото реле, автомата, выключателя на предмет неисправности. Демонтаж неисправного выключателя. Установка и подключение нового двойного выключателя. Изоляция проводов р распред. коробке. | 2022-04-06 |  | кв. 25 | 2 | 1 | 2 | 600 | 1200 | мазда | 0.5 | 400 | 200 | Выключатель | 1 | 113.45 | 113.45
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | Изолента | 0.5 | 62.24 | 31.12
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 2 |  | 1200 |  | 0.5 |  | 200 |  |  |  | 144.57 | 1544.57
|  |  |  | итого |  |  | 57 |  | 38400 |  | 4.5 |  | 2375 |  |  |  | 32098.9 | 72873.9
72873.9
Акт выполненых работ за Май 2022 год
№ п/п | наименование работ | дата | № заказа | адрес | кол-во часов | кол-во челов | чел/часы |  |  |  | маш/часы |  |  | материалы
[7 empty] | кол-во | цена | сумма |  | кол-во | цена | сумма | наименование | кол-во | цена | сумма
|  |  |  | ул. Комсомольскаяд.97 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | ТВК |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1. | Прочистка кан стояка | 2022-05-04 |  | кв 36 | 0.5 | 2 | 1 | 600 | 600 | ниссан | 0.2 | 450 | 90 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2. | Прочиска кан стояка | 2022-05-29 |  | кв 1 | 1 | 1 | 1 | 600 | 600 | ниссан | 0.2 | 450 | 90 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
0
3 | ЗАМЕНА ВОДОРАЗБОРНЫХ КРАНОВ ДЛЯ УБОРКЕ ПОДЪЕЗДОВ | 2022-05-12 | Б/Н | КВ24 | 1 | 2 | 2 | 600 | 1200 | НИССАН | 0.5 | 450 | 225 | кран водор | 2 | 255 | 510
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | футорка | 2 | 106 | 212
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | фум лен | 0.2 | 75 | 15
|  |  |  | итого |  |  | 4 |  | 2400 |  | 0.9 |  | 405 |  |  |  | 737 | 3542
|  |  |  | РСЦ |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | Дом |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | Заявление субботник | 2022-05-04 |  | ст. дома |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | эмаль | 1 | 505 | 505
[14 empty] | известь | 2 | 348 | 696
[14 empty] | эмаль | 1 | 455 | 455
[14 empty] | эмаль | 1 | 450 | 450
[14 empty] | эмаль | 1 | 350 | 350
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | эмаль | 1 | 450 | 450
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | растворитель | 2 | 208 | 416
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | кисть | 4 | 281 | 1124
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | кисть | 6 | 48 | 288
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | перчатки | 10 | 26 | 260
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | веник | 1 | 137 | 137
|  |  |  | итого |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 5131 | 5131
|  |  |  | Эл цех |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | итого |  |  | 4 |  | 2400 |  | 0.9 |  | 405 |  |  |  | 5868 | 8673
8673
Акт выполненых работ за Июнь 2022 год
№ п/п | наименование работ | дата | № заказа | адрес | кол-во часов | кол-во челов | чел/часы |  |  |  | маш/часы |  |  | материалы
[7 empty] | кол-во | цена | сумма |  | кол-во | цена | сумма | наименование | кол-во | цена | сумма
|  |  |  | ул. Комсомольскаяд.97 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 |  |  |  | ТВК |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | Перекрытие х/воды,замена отсечного крана,запуск проверка | 2022-06-24 |  | кв50 | 1 | 1 | 1 | 600 | 600 | ниссан | 0.3 | 450 | 135 | кран15 | 1 | 246.22 | 246.22
[14 empty] | фум лен | 0.5 | 75 | 37.5
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 0 |  | 600 |  | 0.3 |  | 135 |  |  |  | 283.72 | 1018.72
|  |  |  | РСЦ |  |  | 1 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1. | Планирование территории с задне стороны здания | 2022-06-17 |  | кв 52 | 1 | 1 | 1 | 600 | 600 | эксковатор | 3 | 1800 | 5400 |  |  |  | 0
[7 empty] | 1 |  | 0 | эвакуатор | 1 | 1600 | 1600 |  |  |  | 0
0
2. | Установка москитный сеток на пластиковых окнах в подьездах | 2022-06-08 |  | ст дома | 1 | 2 | 2 | 600 | 1200 | вышка большая | 1 | 3500 | 3500 | сетка | 8 | 300 | 2400
[7 empty] | 2 |  | 0 | ниссан | 0.5 | 450 | 225 | саморезы | 70 | 0.8 | 56
0
3. | Ремонт качели | 2022-06-07 |  | ст дома | 2 | 2 | 4 | 600 | 0 | ниссан | 1 | 450 | 450 | электроды | 0.5 | 213 | 106.5
[14 empty] | изолента | 0.5 | 63.64 | 31.82
4 | Обрезка веток,погрузка и вывозка на мусорный полигон,срезка бельевых столбов,ремонт бельевых столбов,натягивание бельевых веревок | 2022-06-21 | б/н | ст дома | 8 | 2 | 16 | 600 | 9600 | ниссан | 4 | 450 | 1800 | труба мет120 | 1 | 155 | 155
[14 empty] | диск отр | 0.3 | 68 | 20.4
[14 empty] | бельевой шпаг | 112 | 12 | 1344
[14 empty] | зажимы | 16 | 10 | 160
[14 empty] | бензин | 2 | 48.66 | 97.32
[14 empty] | масло | 0.2 | 295 | 59
5 | Изготовления и установка подвальнных вентиляционных решеток,заделка стыков подвальнных вентиляционных решеток пеной монтажной и цементным раствором | 2022-06-23 | б/н | Ст дома | 8 | 2 | 16 | 600 | 9600 | ниссан | 4 | 450 | 1800 | решетки вен | 21 | 2100 | 44100
[14 empty] | пена монт | 3 | 515 | 1545
[14 empty] | анкерные болты | 84 | 12 | 1008
[14 empty] | сме п/цемен | 3 | 430 | 1290
[14 empty] | см Волна | 1 | 807.8 | 807.8
0
6 | Субботник | [12 empty] | известь | 5 | 348 | 1740
[14 empty] | колер | 8 | 75 | 600
[14 empty] | краска | 2 | 497 | 994
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 0 |  | 21000 |  | 14.5 |  | 14775 |  |  |  | 56514.84 | 92289.84
|  |  |  | Эл цех |  |  | 42 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | Демонтаж не исправного светильника,установка новой светодиодной панели,подключение к сети 220 ВТ,ИЗОЛЯЦИИ соединений | 2022-06-23 | б/н | Ст дома | 2 | 1 | 2 | 600 | 1200 | ниссан | 0.5 | 450 | 225 | панель свет | 1 | 286 | 286
[14 empty] | изолента | 0.5 | 78 | 39
[14 empty] | саморезы | 2 | 0.8 | 1.6
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 0 |  | 1200 |  | 0.5 |  | 225 |  |  |  | 326.6 | 1751.6
|  |  |  | итого |  |  | 2 |  | 22800 |  | 15.3 |  | 15135 |  |  |  | 57125.16 | 95060.16
[7 empty] | 45 | [9 empty] | 95060.16
Акт выполненых работ за Июль 2022 год
№ п/п | наименование работ | дата | № заказа | адрес | кол-во часов | кол-во челов | чел/часы |  |  |  | маш/часы |  |  | материалы
[7 empty] | кол-во | цена | сумма |  | кол-во | цена | сумма | наименование | кол-во | цена | сумма
|  |  |  | ул. Комсомольскаяд.97 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | ТВК |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | РСЦ |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Регулировка доводчика,установка информоционного стенда | 2022-07-08 |  | ст дома | 1.5 | 2 | 3 | 600 | 1800 | ниссан | 1 | 450 | 450 | стен инф | 4 | 1280 | 5120
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | дюбель | 16 | 0.82 | 13.12
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | самор | 16 | 0.8 | 12.8
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | свер пл | 1 | 114 | 114
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | перчат | 2 | 30 | 60
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2 | Установка лавочек,демонтаж лавочек | 2022-07-27 |  | ст дома | 3 | 2 | 6 | 600 | 3600 | ниссан | 1 | 450 | 450 | лавочки | 2 | 5000 | 10000
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | перчат | 2 | 30 | 60
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 9 |  | 5400 |  | 2 |  | 900 |  |  |  | 15379.92 | 21679.92
|  |  |  | Эл цех |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | Демонтаж авт 63А,установка авт двух полос | 2022-07-02 |  | ст дома | 0.5 | 1 | 0.5 | 600 | 300 | ниссан | 0.2 | 450 | 90 | авт63А | 1 | 200 | 200
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 0.5 |  | 300 |  | 0.2 |  | 90 |  |  |  | 200 | 590
|  |  |  | итого |  |  | 9.5 |  | 5700 |  | 2.2 |  | 990 |  |  |  | 15579.92 | 22269.92
22269.92
Акт выполненых работ за Август 2022 год
№ п/п | наименование работ | дата | № заказа | адрес | кол-во часов | кол-во челов | чел/часы |  |  |  | маш/часы |  |  | материалы
[7 empty] | кол-во | цена | сумма |  | кол-во | цена | сумма | наименование | кол-во | цена | сумма
|  |  |  | ул. Комсомольскаяд.97 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | ТВК |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | Замена врезки от стояка х/воды до мойки на кухне. | 2022-08-09 | б/н | кв44 | 2.5 | 2 | 5 | 600 | 3000 | ниссан | 0.5 | 450 | 225 | трубаППР20 | 1.5 | 95 | 142.5
[14 empty] | тройнППР20 | 1 | 9 | 9
[14 empty] | уголокППР20 | 1 | 15 | 15
[14 empty] | муфтаППР20*15 | 1 | 49 | 49
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 5 |  | 3000 |  | 0.5 |  | 225 |  |  |  | 215.5 | 3440.5
|  |  |  | РСЦ |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | Ремонт домофонов дверейи изготовления дверей и изготовление чипов | 2022-08-30 | б/н | ст дома |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | Домофон |  |  | 15000
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | Чип |  |  | 4200
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 19200 | 19200
|  |  |  | Эл цех |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | Демонтаж и монтаж авт 25А,установка динрейки длинной ,подключения кв7,8,9 к сети,изоляция. | 2022-08-01 | б/н | кв7,8,9 | 2.5 | 1 | 2.5 | 600 | 1500 | ниссан | 0.5 | 450 | 225 | д/рей дл | 1 | 25 | 25
[14 empty] | авт25А | 6 | 200 | 1200
[14 empty] | самор | 6 | 0.8 | 4.8
[14 empty] | шин/сое | 1 | 133 | 133
[14 empty] | изолен | 0.5 | 64 | 32
0
2 | Демонтаж панельного вык установка авт двойного 63А и его подключения к эл сети,протяжка всех нулей и изоляция. | 2022-08-01 | б/н | кв54 | 2 | 1 | 2 | 600 | 1200 | ниссан | 0.5 | 450 | 225 | авт д/пол | 1 | 397 | 397
[14 empty] | изолен | 0.5 | 64 | 32
[14 empty] | самор п/мет | 2 | 0.8 | 1.6
0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 4.5 |  | 2700 |  | 1 |  | 450 |  |  |  | 1825.4 | 4975.4
|  |  |  | итого |  |  | 9.5 |  | 5700 |  | 1.5 |  | 675 |  |  |  | 21240.9 | 27615.9
27615.9
Акт выполненых работ за Сентябрь 2022 год
№ п/п | наименование работ | дата | № заказа | адрес | кол-во часов | кол-во челов | чел/часы |  |  |  | маш/часы |  |  | материалы
[7 empty] | кол-во | цена | сумма |  | кол-во | цена | сумма | наименование | кол-во | цена | сумма
|  |  |  | ул. Комсомольскаяд.97 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | ТВК |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | Демонтаж перемычки,нарезка резб,замена сгонов метаполом,запуск,проверка. | 2022-09-06 |  | кв47 | 2 | 2 | 4 | 600 | 2400 | ниссан | 0.5 | 450 | 225 | метапол20*26 | 1 | 160 | 160
[14 empty] | фитинг20*26 | 4 | 28.4 | 113.6
[14 empty] | фумлен | 1 | 75 | 75
[14 empty] | дис отр | 1 | 68 | 68
0
2 | Проверка оборудования. Преобразователь расхода электромагнитный МФ ДУ 50 № 050001510 | [15 empty] | 5500
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 4 |  | 2400 |  | 0.5 |  | 225 |  |  |  | 5916.6 | 8541.6
|  |  |  | РСЦ |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | Дом |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Эл цех |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | итого |  |  | 4 |  | 2400 |  | 0.5 |  | 225 |  |  |  | 5916.6 | 8541.6
8541.6
Акт выполненых работ за Октябрь 2022 год
№ п/п | наименование работ | дата | № заказа | адрес | кол-во часов | кол-во челов | чел/часы |  |  |  | маш/часы |  |  | материалы
[7 empty] | кол-во | цена | сумма |  | кол-во | цена | сумма | наименование | кол-во | цена | сумма
|  |  |  | ул. Комсомольскаяд.97 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | ТВК |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | Прочистка фильтров на системех/воды | 2022-10-06 |  | кв60 | 1 | 2 | 2 | 600 | 1200 | ниссан | 1 | 450 | 450
2 | Сброс воздуха из системы отоплениязапуск проверка, | 2022-10-12 |  | кв55 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
3 | Перекрытие стояка отопления,сброс воды,замена крана маевского,запуск проверка. | 2022-10-14 |  | кв55 | 0.5 | 1 | 0.5 | 600 | 300 | мазда | 0.5 | 450 | 225
4 | Перекрытие стояка отопления сброс воды,замена кранов на стояке отопления,запуск,проверка. | 2022-10-20 |  | кв49 | 1.5 | 1 | 1.5 | 600 | 900 | мазда | 0.5 | 450 | 225 | кран20 | 2 | 370 | 740
[14 empty] | американ20 | 2 | 20 | 40
[14 empty] | фитинг263/4 | 2 | 333 | 666
[14 empty] | фум-лен | 1 | 75 | 75
5 | Демонтаж канализации, монтаж канализационной трубы,замена сливной арматуры в ванной,запуск проверка. | 2022-10-22 |  | кв44 | 2 | 1 | 2 | 600 | 1200 | мазда | 0.5 | 450 | 225 | труба501/0,25 | 1 | 61 | 61
[14 empty] | труб501/0,5 | 1 | 76 | 76
[14 empty] | тройн | 1 | 52 | 52
[14 empty] | заглуш | 1 | 14 | 14
[14 empty] | сифон | 1 | 712.5 | 712.5
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 6 |  | 3600 |  | 2.5 |  | 1125 |  |  |  | 2436.5 | 7161.5
|  |  |  | РСЦ |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | Установка москитных сеток 3-подъезда,установка ручка 4-подъезда | 2022-10-31 |  | ст дома | 1 | 1 | 1 | 600 | 600 | ниссан | 0.5 | 450 | 225 | сет мос | 2 | 300 | 600
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | руч окон | 1 | 600 | 600
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 1 |  | 600 |  | 0.5 |  | 225 |  |  |  | 1200 | 2025
|  |  |  | Эл цех |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | Демонтаж монтаж эл панели,изоляция соединений и монтаж к стене | 2022-10-07 |  | кв 36 | 1.5 | 1 | 1.5 | 600 | 900 | ниссан | 0.5 | 450 | 225 | панел свет | 1 | 345 | 345
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | изолнта | 0.5 | 68 | 34
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | саморезы | 1 | 0.8 | 0.8
|  |  |  | итого |  |  | 1.5 |  | 900 |  | 0.5 |  | 225 |  |  |  | 379.8 | 1504.8
|  |  |  | итого |  |  | 8.5 |  | 5100 |  | 3.5 |  | 1575 |  |  |  | 4016.3 | 10691.3
10691.3
Акт выполненых работ за Ноябрь 2022 год
№ п/п | наименование работ | дата | № заказа | адрес | кол-во часов | кол-во челов | чел/часы |  |  |  | маш/часы |  |  | материалы
[7 empty] | кол-во | цена | сумма |  | кол-во | цена | сумма | наименование | кол-во | цена | сумма
|  |  |  | ул. Комсомольскаяд.97 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | ТВК |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | РСЦ |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | Дом |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Эл цех |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | итого |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
0
Акт выполненых работ за Декабрь 2022 год
№ п/п | наименование работ | дата | № заказа | адрес | кол-во часов | кол-во челов | чел/часы |  |  |  | маш/часы |  |  | материалы
[7 empty] | кол-во | цена | сумма |  | кол-во | цена | сумма | наименование | кол-во | цена | сумма
|  |  |  | ул. Комсомольскаяд.97 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | ТВК |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | РСЦ |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | Устройство кровли входа в подвальное помещение | 2022-12-05 |  | кв 25 | 6 | 2 | 12 | 600 | 7200 | ниссан | 1 | 450 | 450 | доска | 12 | 380 | 4560
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | профнастил | 4 | 1100 | 4400
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | саморезы | 220 | 0.8 | 176
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2 | Закрытие подвальных окон | 2022-12-06 |  | кв 25 | 1 | 1 | 1 | 600 | 600 | ниссан | 0.5 | 450 | 225 | изоспан | 2 | 412 | 824
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | пена | 0.5 | 608 | 304
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 13 |  | 7800 |  | 1.5 |  | 675 |  |  |  | 10264 | 18739
|  |  |  | Эл цех |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | протяжка, зачистка изоляции и переподключение всех вводных жил провода выключателя. | 2022-12-06 |  | кв 49 | 1.5 | 1 | 1.5 | 600 | 900 | ниссан | 0.5 | 450 | 225 | изолента | 0.5 | 68 | 34
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 1.5 |  | 900 |  | 0.5 |  | 225 |  |  |  | 34 | 1159
|  |  |  | итого |  |  | 14.5 |  | 8700 |  | 2 |  | 900 |  |  |  | 10298 | 19898
19898
[14 empty] | Всего: |  |  | 272345.37