## общий
Акт выполненых работ за Февраль 2022 год
№ п/п | наименование работ | дата | № заказа | адрес | кол-во часов | кол-во челов | чел/часы |  |  |  | маш/часы |  |  |  | материалы
[7 empty] | кол-во | цена | сумма |  | кол-во | цена |  | сумма | наименование | кол-во | цена | сумма
|  |  |  | ул. Советов д.103 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | ТВК |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | Обследование перекрытие стояка х/воды сброс воды,монтаж водопровода на метапол,запуск проверка | 2022-02-01 |  | кв. 26 | 2 | 2 | 4 | 600 | 2400 |  | 0.5 | 400 |  | 200 | Метапол12 | 1 | 71 | 71
[15 empty] | Крепеж к стене | 1 | 77.22 | 77.22
[15 empty] | Шланг гиб. 0,6 м | 1 | 80 | 80
[15 empty] | Фум лента | 0.2 | 75 | 15
[15 empty] | Тройник | 1 | 43.22 | 43.22
[15 empty] | Кран 15 | 1 | 246.23 | 246.23
[15 empty] | Дюбель | 5 | 0.82 | 4.1
[15 empty] | Шуруп | 5 | 0.8 | 4
2 | Перекрытие стояк отопление смброс воды,демонтаж металл стояка отпление,замена кранов на стояяке отопление,монтаж на пропелен стояк отопление установка полотенцесушитель в кв23, 26 ,запуск проверка. | 2022-02-01 |  | кв. 20,23,26 | 3 | 2 | 6 | 600 | 3600 |  | 0.5 | 400 |  | 200 | Труба пропел. 25 | 20 | 112.5 | 2250
[15 empty] | Кран 20 | 2 | 272.8 | 545.6
[15 empty] | кран 15 | 1 | 246.23 | 246.23
[15 empty] | заглушка 15 | 1 | 35 | 35
[15 empty] | тройник | 2 | 43.22 | 86.44
[15 empty] | отвод | 10 | 86 | 860
3 | Перекрытие стояка х/воды,замена отсечного крана на стояке х/воды,демонтаж стоякав кв13 кв 16,и чердачное помещение чугун,монтаж стояка канализации на пластиковую трубу,запуск проверка. | 2022-02-01 |  | кв. 13 | 7 | 2 | 14 | 600 | 8400 |  | 0.5 | 400 |  | 200 | Труба 50 | 2 | 119 | 238
[15 empty] | труба 110 | 2 | 235 | 470
[15 empty] | труба 110/1,5 | 1 | 505 | 505
[15 empty] | муфта | 1 | 195 | 195
[15 empty] | тройник 110 | 2 | 165.67 | 331.34
[15 empty] | редукция110/50 | 2 | 65 | 130
[15 empty] | труба 110/3 | 1 | 730 | 730
[15 empty] | пеногерметик | 2 | 441 | 882
[15 empty] | фитинг 26 | 2 | 195 | 390
[15 empty] | кран 20 | 1 | 272.8 | 272.8
[15 empty] | метапол 26 | 0.3 | 157.2 | 47.16
[15 empty] | фум лента | 0.3 | 75 | 22.5
4 | Прогонка стояков в подвале,сброс воздуха в кв26 ,проверка. | 2022-02-01 |  | кв.26 | 1 | 1 | 1 | 600 | 600 |  | 0.5 | 400 |  | 200
5 | Неработают придомовые канализ колодцы перекрытие х/воды,сборка лежака канализационного в подвале 1-подъезда,включение х/воды,проверка. | 2022-02-01 |  | кв.1 | 4.5 | 1 | 4.5 | 600 | 2700 |  | 0.5 | 400 |  | 200
6 | Перекрытие стояка отопления сброс воды,демонтаж стояк отопления,монтаж стояка отопления с кв21,до подвального помещения,запуск,проверка. | 2022-02-01 |  | кв. 21 | 1 | 1 | 1 | 600 | 600 |  | 0.5 | 400 |  | 200 | Труба метапол 26 | 2 | 157.2 | 314.4
[15 empty] | Фитинг | 2 | 195 | 390
[15 empty] | Фум лета | 0.1 | 75 | 7.5
7 | Перекрытие стояка отопления,сброс воды,демонтаж стояка отопления,монтаж стояка отопления на метапол,запуск проверка | 2022-02-01 |  | кв.27 | 2 | 1 | 2 | 600 | 1200 |  | 0.5 | 400 |  | 200 | Труба мет. 26 | 2 | 157.2 | 314.4
[15 empty] | фитинг | 3 | 195 | 585
[15 empty] | уголок | 2 | 82 | 164
[15 empty] | фум лента | 0.2 | 75 | 15
8 | Перекрыт стояк х/воды подвале ,сброс,замена отсечного крана ,на стояке х/воды в туалете,запуск,проверка | 2022-02-01 |  | кв. 4 | 1 | 1 | 1 | 600 | 600 |  | 0.5 | 400 |  | 200 | кран 15 | 1 | 246.23 | 246.23
[15 empty] | фум лента | 0.2 | 75 | 15
9 | Вывод воды для уборки подъездов | 2022-02-01 |  | подъезд 1,3 | 3 | 2 | 6 | 600 | 3600 |  | 0.5 | 400 |  | 200 | Метапол 12 | 16 | 71 | 1136
[15 empty] | Тройник | 2 | 267.67 | 535.34
[15 empty] | Кран 12*16 | 1 | 264 | 264
[15 empty] | кран15 | 2 | 246.23 | 492.46
[15 empty] | шланг | 2 | 80 | 160
[15 empty] | угол | 2 | 82 | 164
[15 empty] | шуруп | 6 | 0.8 | 4.8
[15 empty] | дюбель | 6 | 0.82 | 4.92
[15 empty] | фум лента | 3 | 75 | 225
[15 empty] | фитинг | 1 | 195 | 195
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 39.5 |  | 23700 |  | 4.5 |  |  | 1800 |  |  |  | 14010.89 | 39510.89
|  |  |  | РСЦ |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | Дом |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Эл цех |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | Монтаж розетки и протяжка контактов, внутреней розетки | 2022-02-01 |  | кв.1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 600 | 300 |  | 0.25 | 400 |  | 100
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2 | Демонтаж монтаж автомата ,подключения авт,изоляция фазных нулевых жил | 2022-02-01 |  | кв.14 | 2 | 1 | 2 | 600 | 1200 |  | 0.5 | 400 |  | 200 | автомат | 1 | 168 | 168
[15 empty] | изоленте | 0.5 | 63 | 31.5
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 2.5 |  | 1500 |  | 0.75 |  |  | 300 |  |  |  | 199.5 | 1999.5
|  |  |  | итого |  |  | 42 |  | 25200 |  | 5.25 |  |  | 2100 |  |  |  | 14210.39 | 41510.39
41510.39
Акт выполненых работ за Март 2022 год
№ п/п | наименование работ | дата | № заказа | адрес | кол-во часов | кол-во челов | чел/часы |  |  |  | маш/часы |  |  | материалы
[7 empty] | кол-во | цена | сумма |  | кол-во | цена | сумма | наименование | кол-во | цена | сумма
|  |  |  | ул. Советов д.103 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | ТВК |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | Демонтаж стояка канализации в туалете и подвале,монтаж стояка канализации в туалете и подвале,монтаж стояка новой трубой, перпекрытие стояка отопления в подвале,сброс ,замена стояка отопления в кухне кв2,5, в варка резьбы в стояк отопления в подвале,запуск,проверка, | 2022-03-22 |  | кв. 2 | 6 | 2 | 12 | 600 | 7200 |  | 0.5 | 450 | 225 | труба 110 | 3.5 | 235 | 822.5
[14 empty] | тройник 110 | 1 | 165.67 | 165.67
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | тампер | 1 | 50 | 50
[14 empty] | ревизия 110 | 1 | 152.17 | 152.17
[14 empty] | муфта | 1 | 126 | 126
[14 empty] | муфта 20 | 2 | 40.17 | 80.34
[14 empty] | метапол 20*26 | 4 | 157.2 | 628.8
[14 empty] | фитинг | 2 | 195 | 390
[14 empty] | фум лента | 1 | 75 | 75
[14 empty] | резьба | 1 | 25 | 25
[14 empty] | кран 15 | 1 | 246.23 | 246.23
[14 empty] | диск отрезной | 1 | 44.5 | 44.5
[14 empty] | пена монтажная | 1 | 441 | 441
2 | ПРОТЯЖКА ФИТИНГОВ НА РАДИАТОРАХ В КУХНЕ И СПАЛЬНЕ,СБРОС ВОЗДУХА,ПРОВЕРКА. | 2022-03-30 |  | кв.27 | 1 | 2 | 2 | 600 | 1200 |  | 0.5 | 450 | 225
|  |  |  | итого |  |  | 12 |  | 7200 |  | 0.5 |  | 225 |  |  |  | 3247.21 | 10672.21
|  |  |  | РСЦ |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | Дом |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Эл цех |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | итого |  |  | 12 |  | 7200 |  | 0.5 |  | 225 |  |  |  | 3247.21 | 10672.21
10672.21
Акт выполненых работ за Апрель 2022 год
№ п/п | наименование работ | дата | № заказа | адрес | кол-во часов | кол-во челов | чел/часы |  |  |  | маш/часы |  |  | материалы
[7 empty] | кол-во | цена | сумма |  | кол-во | цена | сумма | наименование | кол-во | цена | сумма
|  |  |  | ул. Советов д.103 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | ТВК |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | Замена гибкого шланга | 2022-04-03 |  | кв. 25 | 1 | 1 | 1 | 600 | 600 |  | 0.5 | 400 | 200
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 1 |  | 600 |  | 0.5 |  | 200 |  |  |  | 0 | 800
|  |  |  | РСЦ |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | Дом |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | Субботник | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | мешок | 20 | 18 | 360
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 360 | 360
|  |  |  | Эл цех |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | итого |  |  | 1 |  | 600 |  | 0.5 |  | 200 |  |  |  | 360 | 1160
1160
Акт выполненых работ за Май 2022 год
№ п/п | наименование работ | дата | № заказа | адрес | кол-во часов | кол-во челов | чел/часы |  |  |  | маш/часы |  |  | материалы
[7 empty] | кол-во | цена | сумма |  | кол-во | цена | сумма | наименование | кол-во | цена | сумма
|  |  |  | ул. Советов д.103 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | ТВК |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | РСЦ |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | Дом |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | Субботник | [7 empty] | 3000 |  |  |  |  | Известь | 11 | 160 | 1760
[14 empty] | колер | 7 | 75 | 525
[14 empty] | краска сер. | 1 | 269 | 269
[14 empty] | краска син. | 0.5 | 269 | 134.5
[14 empty] | краска зел. | 0.2 | 269 | 53.8
[14 empty] | краска чер | 0.1 | 269 | 26.9
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2 | Проверка оборудования. Теплосчетчик в составе:Вычислитель ТВ-7, преобразователь расхода МФ ДУ 32-2 | 2022-05-11 |  | договор №А 275/2021//Д | [12 empty] | 13500
3 | Ремонт оборудования. Замена элемента питания на вычислитель ТВ-7 | 2022-05-11 |  | договор №А 275/2021//Д | [12 empty] | 600
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
4 | Проверка оборудования. Термопреобразотель КТПТР. | 2022-05-11 |  | договор №А 275/2021//Д | [12 empty] | 3000
|  |  |  | итого |  |  | 0 |  | 3000 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 19869.2 | 22869.2
|  |  |  | Эл цех |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | итого |  |  | 0 |  | 3000 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 19869.2 | 22869.2
22869.2
Акт выполненых работ за Июнь 2022 год
№ п/п | наименование работ | дата | № заказа | адрес | кол-во часов | кол-во челов | чел/часы |  |  |  | маш/часы |  |  | материалы
[7 empty] | кол-во | цена | сумма |  | кол-во | цена | сумма | наименование | кол-во | цена | сумма
|  |  |  | ул. Советов д.103 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | ТВК |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | Перекрытие стояка отопления,сброс воды,замена фитингов,запуск проверка | 2022-06-22 |  | кв11 | 1 | 1 | 1 | 600 | 600 | ниссан | 1 | 450 | 450 | фитинг20*26 | 1 | 261.67 | 261.67
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2 | Промывка и опрессовка системы теплоснабжения | [15 empty] | 13000
3 | Выполнение работ по реконструкции УУТЭ | [15 empty] | 120626
|  |  |  | итого |  |  | 1 |  | 600 |  | 1 |  | 450 |  |  |  | 133887.67 | 134937.67
|  |  |  | РСЦ |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | Установка лавочек,ремонт лавочек,изготовление и установка седушек,демонтаж лавочек | 2022-06-20 |  | кв4 | 6 | 2 | 12 | 600 | 7200 | ниссан | 2 | 450 | 900 | лавочки | 2 | 5000 | 10000
[5 empty] | 2 | 1 | 2 |  | 0 |  |  |  | 0 | квадрат2*4 | 4 | 99 | 396
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | дос0,15*4 | 1.5 | 745 | 1117.5
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | электроды | 0.5 | 197.77 | 98.885
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | диск отр | 1 | 68 | 68
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | саморез | 20 | 0.8 | 16
0
2 | Вварка резьб,установка кранов | 2022-06-04 |  | ст дома | 2 | 2 | 4 | 600 | 2400 | ниссан | 0.5 | 450 | 225 | резьб20 | 4 | 25 | 100
[14 empty] | кран20 | 4 | 370 | 1480
[14 empty] | фум лен | 0.2 | 75 | 15
0
3 | Замена кранов на стояке радиаторе подъездах,запуск,проверка. | 2022-06-22 |  | ст дома | 0.5 | 2 | 1 | 600 | 600 | нисан | 0.5 | 450 | 225 | кран20 | 2 | 370 | 740
[14 empty] | фум лента | 0.2 | 75 | 15
0
4 | Перекрытие стояка х/воды в подвале,сброс,перепаковка отсечного крана на стояке х/воды в туалете,замена фильтра на счетчики в туалете,замена сбростного крана на счетчике в туалете,запуск,проверка. | 2022-06-29 |  | кв15 | 3 | 1 | 3 | 600 | 1800 | ниссан | 0.5 | 450 | 225 | фум лен | 0.6 | 75 | 45
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 22 |  | 12000 |  | 3.5 |  | 1575 |  |  |  | 14091.385 | 27666.385
|  |  |  | итого |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Эл цех
1 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | итого |  |  | 23 |  | 12600 |  | 4.5 |  | 2025 |  |  |  | 147979.055 | 162604.055
|  |  |  | итого | [12 empty] | 162604.055
Акт выполненых работ за Июль 2022 год
№ п/п | наименование работ | дата | № заказа | адрес | кол-во часов | кол-во челов | чел/часы |  |  |  | маш/часы |  |  | материалы
[7 empty] | кол-во | цена | сумма |  | кол-во | цена | сумма | наименование | кол-во | цена | сумма
|  |  |  | ул. Советов д.103 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | ТВК |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | Перекрытие стояка отопления,сброс воды демонтаж,монтаж стояка отопления,запуск проверка | 2022-07-25 |  | кв21 | 1 | 1 | 1 | 600 | 600 | ниссан | 0.5 | 450 | 225 | фитинг | 2 | 221 | 442
[14 empty] | фум лен | 1 | 75 | 75
[14 empty] | метапол26 | 2 | 160 | 320
2 | Перекрытие стояка отопления в подвале,сброс,замена стояков полотенцесущителя в туалете кв13,16,запуск,проверка. | 2022-07-11 |  | кв13 | 3 | 2 | 6 | 600 | 3600 | ниссан | 0.5 | 450 | 225 | трубаППР25 | 8 | 140 | 1120
[14 empty] | америкППР25 | 2 | 231 | 462
[14 empty] | муфтаППР25н.р*20 | 2 | 139 | 278
[14 empty] | уголокметап20*26*в.р20 | 1 | 260 | 260
[14 empty] | уголокППР25 | 1 | 14.69 | 14.69
[14 empty] | фум лен | 1 | 75 | 75
[14 empty] | диск отр | 1 | 68 | 68
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 7 |  | 4200 |  | 1 |  | 450 |  |  |  | 3114.69 | 7764.69
|  |  |  | РСЦ |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | Ремонт бетоной плиты балкона | 2022-07-15 |  | кв4 | 1.5 | 1 | 1.5 | 600 | 900 | ниссан | 0.5 | 450 | 225 | см Волна1/5 | 1 | 258 | 258
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | см п/цем | 5 | 17.2 | 86
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | перчат | 1 | 30 | 30
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 1.5 |  | 900 |  | 0.5 |  | 225 |  |  |  | 374 | 1499
|  |  |  | Эл цех |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | итого |  |  | 8.5 |  | 5100 |  | 1.5 |  | 675 |  |  |  | 3488.69 | 9263.69
9263.69
Акт выполненых работ за Август 2022 год
№ п/п | наименование работ | дата | № заказа | адрес | кол-во часов | кол-во челов | чел/часы |  |  |  | маш/часы |  |  | материалы
[7 empty] | кол-во | цена | сумма |  | кол-во | цена | сумма | наименование | кол-во | цена | сумма
|  |  |  | ул. Советов д.103 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | ТВК |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | Прочистка канализационного стояка,запуск,проверка. | 2022-08-05 | б/н | кв1 | 1 | 1 | 1 | 600 | 600 | мазда | 0.5 | 450 | 225 | перчатки | 1 | 30 | 30
2 | Перекрытие стояков отопления в подвале,сброс,демонтаж стояка отопления в спальнях кв21,24,монтаж стояка пропеленом,запуск,проверка. | 2022-08-30 | б/н | кв21,24 | 3 | 1 | 3 | 600 | 1800 | ниссан | 0.5 | 450 | 225 | трубаППР25 | 4 | 140 | 560
[14 empty] | америкППР25 | 2 | 139 | 278
[14 empty] | уголокППР25 | 2 | 81 | 162
[14 empty] | фум лен | 4 | 75 | 300
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 4 |  | 2400 |  | 1 |  | 450 |  |  |  | 1330 | 4180
|  |  |  | РСЦ |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Эл цех |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | итого |  |  | 4 |  | 2400 |  | 1 |  | 450 |  |  |  | 1330 | 4180
4180
Акт выполненых работ за Сентябрь 2022 год
№ п/п | наименование работ | дата | № заказа | адрес | кол-во часов | кол-во челов | чел/часы |  |  |  | маш/часы |  |  | материалы
[7 empty] | кол-во | цена | сумма |  | кол-во | цена | сумма | наименование | кол-во | цена | сумма
|  |  |  | ул. Советов д.103 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | ТВК |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | РСЦ |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2 | Установка информа стендов | 2022-09-16 |  | ст дома | 1 | 2 | 2 | 600 | 1200 | ниссан | 0.5 | 450 | 225 | инф стен | 3 | 1280 | 3840
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | шурупы | 20 | 0.8 | 16
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 2 |  | 1200 |  | 0.5 |  | 225 |  |  |  | 3856 | 5281
|  |  |  | Эл цех |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | итого |  |  | 2 |  | 1200 |  | 0.5 |  | 225 |  |  |  | 3856 | 5281
5281
Акт выполненых работ за Октябрь 2022 год
№ п/п | наименование работ | дата | № заказа | адрес | кол-во часов | кол-во челов | чел/часы |  |  |  | маш/часы |  |  | материалы
[7 empty] | кол-во | цена | сумма |  | кол-во | цена | сумма | наименование | кол-во | цена | сумма
|  |  |  | ул. Советов д.103 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | ТВК |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | Перекрытие стояка отопления,сброс воды,демонтаж стояка отопления металл,монтаж на пропилен,нарезка резьбы,запуск проверка. | 2022-10-08 |  | кв16 | 2 | 2 | 4 | 600 | 2400 | ниссан | 1 | 450 | 450 | труба пропил25 | 1 | 98 | 98
[14 empty] | угол50 | 3 | 10 | 30
[14 empty] | муфта253/4 | 1 | 139 | 139
[14 empty] | фум-лен | 0.2 | 75 | 15
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 4 |  | 2400 |  | 1 |  | 450 |  |  |  | 282 | 3132
|  |  |  | РСЦ |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Эл цех |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | Демонтаж и замена автомата 16А,протяжка и изоляция нулей | 2022-10-10 |  | кв4 | 2 | 1 | 2 | 600 | 1200 | ниссан | 0.5 | 450 | 225 | изолента | 0.5 | 68 | 34
2 | Демонтаж монтаж уличного фанаря | 2022-10-13 |  | кв1 | 2 | 1 | 2 | 600 | 1200 | ниссан | 0.5 | 450 | 225 | панел свет | 1 | 345 | 345
[14 empty] | изолен | 0.5 | 68 | 34
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | самор | 2 | 0.8 | 1.6
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 4 |  | 2400 |  | 1 |  | 450 |  |  |  | 414.6 | 3264.6
|  |  |  | итого |  |  | 8 |  | 4800 |  | 2 |  | 900 |  |  |  | 696.6 | 6396.6
6396.6
Акт выполненых работ за Ноябрь 2022 год
№ п/п | наименование работ | дата | № заказа | адрес | кол-во часов | кол-во челов | чел/часы |  |  |  | маш/часы |  |  | материалы
[7 empty] | кол-во | цена | сумма |  | кол-во | цена | сумма | наименование | кол-во | цена | сумма
|  |  |  | ул. Советов д.103 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | ТВК |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | Перекрытие общ крана в отопления,сброс,замена крана на стояке полотенцосушит в подвале,запуск,замена сгона и стояка полотенцесушит в подвале и туалет кв12 и 15,запуск,проверка,нарезка резьбы | 2022-11-08 |  | кв12,15 | 2 | 3 | 6 | 600 | 3600 | ниссан | 0.5 | 450 | 225 | метапол20*26 | 6 | 169 | 1014
[5 empty] | 6 | 3 | [7 empty] | фитинг20*26 | 2 | 157 | 314
[14 empty] | тройн20*26 | 2 | 391 | 782
[14 empty] | кран15 | 1 | 236 | 236
[14 empty] | заглуш15 | 1 | 60 | 60
[14 empty] | угол20*26 | 1 | 102 | 102
[14 empty] | муфта20*26 | 1 | 333 | 333
2 | Замена стояков полотенцесушителя в подвале, туалете и ванной комнате,запуск,проверка. | 2022-11-08 |  | кв.1 | 6 | 2 | 12 | 600 | 7200 | ниссан | 0.5 | 450 | 225 | труба 25 | 12 | 98 | 1176
[14 empty] | американка 25 | 4 | 43 | 172
[14 empty] | угол 25 | 10 | 12 | 120
[14 empty] | пена монтажная | 0.5 | 608 | 304
[14 empty] | фум лента | 1 | 75 | 75
[14 empty] | диск отрезной | 3 | 68 | 204
3 | Перекрытие стояков,сброс,проверка стояков на проходимость,открытие крана на радиаторе в зале кв24.запуск,проверка,сброс воздуха | 2022-11-16 |  | кв27 | 1 | 1 | 1 | 600 | 600 | ниссан | 0.5 | 450 | 225 | фум лен | 0.2 | 75 | 15
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 19 |  | 11400 |  | 1.5 |  | 675 |  |  |  | 4907 | 16982
|  |  |  | РСЦ |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | Дом |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Эл цех |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | итого |  |  | 19 |  | 11400 |  | 1.5 |  | 675 |  |  |  | 4907 | 16982
16982
Акт выполненых работ за Декабрь 2022 год
№ п/п | наименование работ | дата | № заказа | адрес | кол-во часов | кол-во челов | чел/часы |  |  |  | маш/часы |  |  | материалы
[7 empty] | кол-во | цена | сумма |  | кол-во | цена | сумма | наименование | кол-во | цена | сумма
|  |  |  | ул. Советов д.103 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | ТВК |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | Перекрытие, сброс, запуск, проверка стояка холодной воды в подвале | 2022-12-21 |  | кв 4 | 2 | 1 | 2 | 600 | 1200 | мазда | 0.5 | 400 | 200 | фумлента | 0.1 | 75 | 7.5
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 2 |  | 1200 |  | 0.5 |  | 200 |  |  |  | 7.5 | 1407.5
|  |  |  | РСЦ |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | Заделка подвальных окон. Заделка стыков вент. Продухов монтажной пеной. | 2022-12-13 |  | кв 10 | 1 | 1 | 1 | 600 | 600 | ниссан | 0.5 | 450 | 225 | пенопласт | 0.5 | 192 | 96
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | пена монт | 0.5 | 608 | 304
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 1 |  | 600 |  | 0.5 |  | 225 |  |  |  | 400 | 1225
|  |  |  | Эл цех |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | итого |  |  | 3 |  | 1800 |  | 1 |  | 425 |  |  |  | 407.5 | 2632.5
2632.5
[15 empty] | Всего: |  | 283551.645