## общий
Акт выполненых работ за Январь 2023 год
№ п/п | наименование работ | дата | № заказа | адрес | кол-во часов | кол-во челов | чел/часы |  |  |  | маш/часы |  |  | материалы
[7 empty] | кол-во | цена | сумма |  | кол-во | цена | сумма | наименование | кол-во | цена | сумма
|  |  |  | ул. Советов д.103 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | ТВК |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | Перепаков пробки на радиаторе фф32, запуск, проверка. | 2023-01-13 |  | кв 19 | 1 | 2 | 2 | 600 | 1200 | мазда | 0.5 | 450 | 225 | фумлента | 0.1 | 70 | 7
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2 | Перекрятие стоякахол воды в подвале, сброс, демонтаж унитазов в кв 1,7, демонтаж стояка канал в туалете ф110, долбление перекрытий, монтаж стояка новой трубой, подключенние к разводкам, монтаж унитазов на место, запуск, проверка | 2023-01-29 |  | кв 1-4-7 | 8 | 4 | 32 | 600 | 19200 | ниссан | 0.5 | 500 | 250 | труба ф110 | 10 | 233 | 2330
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | угол ф110 | 2 | 207 | 414
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | тройник ф110 | 4 | 186 | 744
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | таппер ф110 | 1 | 183 | 183
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | муфта ф110 | 1 | 101 | 101
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | труба ф50 | 1 | 136 | 136
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | редукция ф110*50 | 1 | 67 | 67
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | гофра для унитаза | 1 | 16 | 16
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | пена монт | 3 | 600 | 1800
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 34 |  | 20400 |  | 1 |  | 475 |  |  |  | 5798 | 26673
|  |  |  | РСЦ |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Эл цех |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | итого |  |  | 34 |  | 20400 |  | 1 |  | 475 |  |  |  | 5798 | 26673
26673
Акт выполненых работ за Февраль 2023 год
№ п/п | наименование работ | дата | № заказа | адрес | кол-во часов | кол-во челов | чел/часы |  |  |  | маш/часы |  |  |  | материалы
[7 empty] | кол-во | цена | сумма |  | кол-во | цена |  | сумма | наименование | кол-во | цена | сумма
|  |  |  | ул. Советов д.103 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | ТВК |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | 2023-02-14 |  | счет № 47 | [13 empty] | 17066.27
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 17066.27 | 17066.27
|  |  |  | РСЦ |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Эл цех |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | итого |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 17066.27 | 17066.27
17066.27
Акт выполненых работ за Март 2023 год
№ п/п | наименование работ | дата | № заказа | адрес | кол-во часов | кол-во челов | чел/часы |  |  |  | маш/часы |  |  | материалы
[7 empty] | кол-во | цена | сумма |  | кол-во | цена | сумма | наименование | кол-во | цена | сумма
|  |  |  | ул. Советов д.103 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | ТВК |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | РСЦ |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Эл цех |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | итого |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
0
Акт выполненых работ за Апрель 2023 год
№ п/п | наименование работ | дата | № заказа | адрес | кол-во часов | кол-во челов | чел/часы |  |  |  | маш/часы |  |  | материалы
[7 empty] | кол-во | цена | сумма |  | кол-во | цена | сумма | наименование | кол-во | цена | сумма
|  |  |  | ул. Советов д.103 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | ТВК |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | РСЦ |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Эл цех |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | итого |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
0
Акт выполненых работ за Май 2023 год
№ п/п | наименование работ | дата | № заказа | адрес | кол-во часов | кол-во челов | чел/часы |  |  |  | маш/часы |  |  | материалы
[7 empty] | кол-во | цена | сумма |  | кол-во | цена | сумма | наименование | кол-во | цена | сумма
|  |  |  | ул. Советов д.103 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | ТВК |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | Демонтаж стояка канализации в туалетах кв 10 и 14, монтаж стояка новой трубой. Запуск, проверка. | 2023-05-10 |  | кв 14 | 3 | 2 | 6 | 600 | 3600 | ниссан | 0.5 | 500 | 250 | труба ф110 | 2.5 | 233 | 582.5
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | тройник 110 | 1 | 186 | 186
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | муфта ф110 | 1 | 101 | 101
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 6 |  | 3600 |  | 0.5 |  | 250 |  |  |  | 869.5 | 4719.5
|  |  |  | РСЦ |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | Дом |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Эл цех |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | итого |  |  | 6 |  | 3600 |  | 0.5 |  | 250 |  |  |  | 869.5 | 4719.5
4719.5
Акт выполненых работ за Июнь 2023 год
№ п/п | наименование работ | дата | № заказа | адрес | кол-во часов | кол-во челов | чел/часы |  |  |  | маш/часы |  |  | материалы
[7 empty] | кол-во | цена | сумма |  | кол-во | цена | сумма | наименование | кол-во | цена | сумма
|  |  |  | ул. Советов д.103 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | ТВК |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | Перекрытие холодной воды, демонтаж стояка холодной воды, замена отсечного крана на стояке холодной воды, монтаж на метапол, нарезка резьбы ф20, запуск, проверка. | 2023-06-10 |  |  | 2 | 1 | 2 | 600 | 1200 | ниссан | 0.5 | 500 | 250 | метапол ф20 | 3 | 150 | 450
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | кран ф 20 | 1 | 370 | 370
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | фитинг | 2 | 127 | 254
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | фумлента | 0.15 | 70 | 10.5
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2 | Прочистка канал лежака ф 50 в подвале, проверка. | 2023-06-22 |  | кв 3 | 1 | 1 | 1 | 600 | 600 | ниссан | 0.5 | 500 | 250 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
3 | Промывка и опресовка системы теплоснабжения | 2023-06-16 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 13000
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 0 |  | 1800 |  | 0 |  | 500 |  |  |  | 14084.5 | 16384.5
|  |  |  | РСЦ |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | итого |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Эл цех
1 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | итого |  |  | 0 |  | 1800 |  | 0 |  | 500 |  |  |  | 14084.5 | 16384.5
|  |  |  | итого | [12 empty] | 16384.5
Акт выполненых работ за Июль 2023 год
№ п/п | наименование работ | дата | № заказа | адрес | кол-во часов | кол-во челов | чел/часы |  |  |  | маш/часы |  |  | материалы
[7 empty] | кол-во | цена | сумма |  | кол-во | цена | сумма | наименование | кол-во | цена | сумма
|  |  |  | ул. Советов д.103 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | ТВК |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | Перекрытие стояка холодной воды в подвале, сброс, замена крана на стояке холодной воды в туалете, запуск, проверка. | 2023-07-19 |  | кв 19 | 1 | 2 | 2 | 600 | 1200 | ниссан | 0.5 | 500 | 250 | кран ф15 | 1 | 245 | 245
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | фумлента | 0.2 | 70 | 14
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 2 |  | 1200 |  | 0.5 |  | 250 |  |  |  | 259 | 1709
|  |  |  | РСЦ |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Эл цех |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | Полное обследование квартиры после затопа сверху. Просушка распайки и скруток соединения люстры. Изоляция замкнувшей проводки. | 2023-07-27 |  | кв 1 | 3.5 | 1 | 3.5 | 600 | 2100 | ниссан | 0.5 | 500 | 250 | изолента | 0.5 | 65 | 32.5
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 3.5 |  | 2100 |  | 0.5 |  | 250 |  |  |  | 32.5 | 2382.5
|  |  |  | итого |  |  | 5.5 |  | 3300 |  | 1 |  | 500 |  |  |  | 291.5 | 4091.5
4091.5
Акт выполненых работ за Август 2023 год
№ п/п | наименование работ | дата | № заказа | адрес | кол-во часов | кол-во челов | чел/часы |  |  |  | маш/часы |  |  | материалы
[7 empty] | кол-во | цена | сумма |  | кол-во | цена | сумма | наименование | кол-во | цена | сумма
|  |  |  | ул. Советов д.103 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | ТВК |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | РСЦ |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | Ремонт слухового окна кв 7,9. Ремонт вент шахты премыкание, замена над кв 7,8,9,16. Ремонт слухового окна над 2 подьездом. Устройство мметал конька. Заделка стыков монтажной пеной. Устройство временного отвода воды внутри крыши. Спиливание деревьев. Снятие антен. | 2023-08-22 |  |  | 10 | 2 | 20 | 600 | 12000 | ниссан | 3 | 500 | 1500 | шифер вол | 8 | 651 | 5208
[5 empty] | 14 | 1 | 14 | 600 | 8400 | вышка мал | 10 | 2000 | 20000 | железо кров | 4 | 736 | 2944
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | пена монт | 2 | 338 | 676
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | тенд6*8 | 1 | 2515 | 2515
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | гвозди | 1.5 | 122 | 183
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | проволока | 2 | 194 | 388
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | масло | 0.15 | 295 | 44.25
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | бензин | 1.5 | 50.9 | 76.35
|  |  |  | итого |  |  | 34 |  | 20400 |  | 13 |  | 21500 |  |  |  | 12034.6 | 53934.6
|  |  |  | Эл цех |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | Демонтаж выключателя его ремонт, и установка с подключением. Демонтаж светодиодной панели на 1 этаже. Установка и подключение новой панели. Изоляция. | 2023-08-31 |  | кв 1 | 2 | 1 | 2 | 600 | 1200 |  |  |  | 0 | папнель светод | 1 | 370 | 370
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | изолента | 0.5 | 65 | 32.5
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | саморез | 2 | 0.8 | 1.6
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | дюбель | 2 | 1 | 2
|  |  |  | итого |  |  | 2 |  | 1200 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 406.1 | 1606.1
|  |  |  | итого |  |  | 36 |  | 21600 |  | 13 |  | 21500 |  |  |  | 12440.7 | 55540.7
55540.7
Акт выполненых работ за Сентябрь 2023 год
№ п/п | наименование работ | дата | № заказа | адрес | кол-во часов | кол-во челов | чел/часы |  |  |  | маш/часы |  |  | материалы
[7 empty] | кол-во | цена | сумма |  | кол-во | цена | сумма | наименование | кол-во | цена | сумма
|  |  |  | ул. Советов д.103 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | ТВК |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | Перекрытие холодной воды, прочистка общедомового фильтра, фильтра в кухне, разборка сместителя, прочистка каналов, сборка сместителя,запуск, проверка. | 2023-09-27 |  | кв22 | 1 | 2 | 2 | 600 | 1200 | ниссан | 0.5 | 500 | 250 | фумлента | 0.05 | 70 | 3.5
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2 | Замена стояка канализации ф50 в кухне кв 15и18, проверка, прочистка канализационного стояка ф50 в подвале, проверка. | 2023-09-12 |  | кв 15 | 6 | 2 | 12 | 600 | 7200 | ниссан | 0.5 | 500 | 250 | труба ф50 | 3 | 102 | 306
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | манжет ф50 | 1 | 38 | 38
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | муфта ф50 | 1 | 49 | 49
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | диск отр | 1 | 65 | 65
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | пена монт | 1 | 538 | 538
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
3 | Демонтаж канализационного стояка(чугуп), монтаж на пластик ф110, запуск, проверка. | 2023-09-20 |  | кв 5 | 2.5 | 2 | 5 | 600 | 3000 | мазда | 0.5 | 500 | 250 | фитинг ф16 | 1 | 48 | 48
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | труба ф110 1,5м | 1 | 506 | 506
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | тапер ф110 | 1 | 183 | 183
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | муфта ф110 | 1 | 95 | 95
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | фумлента | 0.1 | 70 | 7
1 | Экспертиза достовернности сметной стоимости: "Востановление системы теплоснабжения МКД" | 2023-09-08 |  | счет №458 (дог.№143) | [12 empty] | 7000
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 19 |  | 11400 |  | 1.5 |  | 750 |  |  |  | 8838.5 | 20988.5
|  |  |  | РСЦ |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Эл цех |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | итого |  |  | 19 |  | 11400 |  | 1.5 |  | 750 |  |  |  | 8838.5 | 20988.5
20988.5
Акт выполненых работ за Октябрь 2023 год
№ п/п | наименование работ | дата | № заказа | адрес | кол-во часов | кол-во челов | чел/часы |  |  |  | маш/часы |  |  | материалы
[7 empty] | кол-во | цена | сумма |  | кол-во | цена | сумма | наименование | кол-во | цена | сумма
|  |  |  | ул. Советов д.103 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | ТВК |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | Перекрытие стояков полотенцесушителей в подвале, сброс, замена стояков полотенцесушителя в кв 15,18. Запуск, проверка. | 2023-10-23 |  | кв 18 | 4 | 1 | 4 | 600 | 2400 | ниссан | 0.5 | 500 | 250 | труба ППР ф25 | 4 | 122 | 488
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | муфта ППр 25 | 2 | 122 | 244
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | фитинг ф20*26 | 2 | 43 | 86
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | муфта ППР ф25 | 2 | 8 | 16
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | угол ППР ф25 | 1 | 102 | 102
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | фумлента | 1 | 70 | 70
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 4 |  | 2400 |  | 0.5 |  | 250 |  |  |  | 1006 | 3656
|  |  |  | РСЦ |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Эл цех |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | Протяжка и установка эл провода в гофре на клипсах на стине и потолке, установка светильника, установка бокса и распред коробки, автомата, выключателя, нулевой шины. | 2023-10-04 |  |  | 3 | 1 | 3 | 600 | 1800 | ниссан | 0.5 | 500 | 250 | бокс | 1 | 180 | 180
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | автомат | 1 | 174 | 174
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | выключатель | 1 | 138 | 138
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | распред коробка | 1 | 28 | 28
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | светильник | 1 | 350 | 350
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | нулевая шина | 1 | 132 | 132
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | провод 2*2,5 | 10 | 56 | 560
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | гофра ф16 | 10 | 18 | 180
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | саморез | 50 | 0.8 | 40
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | дюбель | 50 | 1 | 50
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | изолента | 0.5 | 65 | 32.5
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | хомут | 10 | 3.1 | 31
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | клипсы | 50 | 1.7 | 85
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 3 |  | 1800 |  | 0.5 |  | 250 |  |  |  | 1980.5 | 4030.5
|  |  |  | итого |  |  | 7 |  | 4200 |  | 1 |  | 500 |  |  |  | 2986.5 | 7686.5
7686.5
Акт выполненых работ за Ноябрь 2023 год
№ п/п | наименование работ | дата | № заказа | адрес | кол-во часов | кол-во челов | чел/часы |  |  |  | маш/часы |  |  | материалы
[7 empty] | кол-во | цена | сумма |  | кол-во | цена | сумма | наименование | кол-во | цена | сумма
|  |  |  | ул. Советов д.103 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | ТВК |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | Демонтаж канализационного стояка ф50, монтаж, запуск, проверка | 2023-11-04 |  | кв 12 | 1 | 2 | 2 | 600 | 1200 | ниссан | 0.5 | 500 | 250 | труба ф50 2м | 1 | 198 | 198
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | муфта ф50 | 1 | 44 | 44
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2 | Протяжка резьбовых соединений | 2023-11-02 |  | кв 26 | 0.5 | 1 | 0.5 | 600 | 300 | мазда | 0.5 | 450 | 225 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 2.5 |  | 1500 |  | 1 |  | 475 |  |  |  | 242 | 2217
|  |  |  | РСЦ |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | Закрытие подвальных окон. Изготовление и установка шитов на вент шахте в подвале. | 2023-11-15 |  |  | 10 | 2 | 20 | 600 | 12000 | ниссан | 2 | 500 | 1000 | пеноплекс | 1 | 575 | 575
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | пена монт | 1.5 | 595 | 892.5
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | доска 0,10*0,025*4 | 3 | 295 | 885
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | профнастил 1,5м | 3 | 822 | 2466
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | саморез | 120 | 0.8 | 96
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | базалит | 0.5 | 1700 | 850
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 20 |  | 12000 |  | 2 |  | 1000 |  |  |  | 5764.5 | 18764.5
|  |  |  | Эл цех |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | Демонтаж двух неисправных плафонов. Установка и подключение светодиодных панелей и их изоляция | 2023-11-16 | 1389 | кв 12 | 2 | 1 | 2 | 600 | 1200 | ниссан | 0.5 | 500 | 250 | пенель светодиод | 2 | 350 | 700
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | изолента | 0.5 | 68 | 34
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 2 |  | 1200 |  | 0.5 |  | 250 |  |  |  | 734 | 2184
|  |  |  | итого |  |  | 24.5 |  | 14700 |  | 3.5 |  | 1725 |  |  |  | 6740.5 | 23165.5
23165.5
Акт выполненых работ за Декабрь 2023 год
№ п/п | наименование работ | дата | № заказа | адрес | кол-во часов | кол-во челов | чел/часы |  |  |  | маш/часы |  |  | материалы
[7 empty] | кол-во | цена | сумма |  | кол-во | цена | сумма | наименование | кол-во | цена | сумма
|  |  |  | ул. Советов д.103 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | ТВК |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | Демонтаж стояка отопления, нарезка резьбы ф32, монтаж стояка отопления | 2023-12-08 |  |  | 2 | 3 | 6 | 600 | 3600 | мазда | 0.5 | 450 | 225 | метапол ф26 | 2 | 192 | 384
[14 empty] | муфта ф32*25 | 1 | 376 | 376
[14 empty] | фитинг ф26 | 1 | 65 | 65
[14 empty] | тройник ф26 | 2 | 539 | 1078
[14 empty] | кран ф20 | 2 | 336 | 672
[14 empty] | кран ф15 | 1 | 299 | 299
[14 empty] | фитинг ф26 | 2 | 126 | 252
[14 empty] | фумлента | 1 | 70 | 70
[14 empty] | диск отр | 1 | 83 | 83
[14 empty] | лен | 0.02 | 2000 | 40
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 6 |  | 3600 |  | 0.5 |  | 225 |  |  |  | 3319 | 7144
|  |  |  | РСЦ |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Эл цех |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | итого |  |  | 6 |  | 3600 |  | 0.5 |  | 225 |  |  |  | 3319 | 7144
7144
[14 empty] | Всего: | 183459.97