## общий
Акт выполненых работ за Апрель 2023 год
№ п/п | наименование работ | дата | № заказа | адрес | кол-во часов | кол-во челов | чел/часы |  |  |  | маш/часы |  |  | материалы
[7 empty] | кол-во | цена | сумма |  | кол-во | цена | сумма | наименование | кол-во | цена | сумма
|  |  |  | ул. Советов д.88 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | ТВК |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | Демонтаж, монтаж стояка холодной воды в туалете кв 24,27,30,33, подключение к разводкам, запуск, проверка. | 2023-04-25 |  | кв 33 | 4 | 3 | 12 | 600 | 7200 | ниссан | 0.5 | 500 | 250 | труба ППР ф25 | 8 | 106 | 848
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | труба ППР ф20 | 2 | 95 | 190
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | кран ППР 20*15 | 3 | 275 | 825
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | уголок ППР ф20 | 6 | 11 | 66
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | уголок ППР ф25*20 | 1 | 11 | 11
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | тройник ППР ф25*20 | 2 | 13.5 | 27
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | диск отр | 2 | 65 | 130
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | фумлента | 0.5 | 70 | 35
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2 | Перекрытие стояка холодной воды, замена отсечного крана, запуск, проверка | 2023-04-19 |  | кв 43 | 1 | 2 | 2 | 600 | 1200 | ниссан | 0.5 | 500 | 250 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
3 | Перекрытие стояка холодной воды, установка водопровода в подьезде, запуск, проверка | 2023-04-06 |  | подъезд | 2 | 2 | 4 | 600 | 2400 | ниссан | 0.5 | 500 | 250 | труба мет ф12 | 4 | 76 | 304
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | тройник ППР ф25*20 | 1 | 8 | 8
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | кран ф15 | 1 | 245 | 245
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | кран ф12 | 1 | 218 | 218
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | крепеж мет ф12 1/2 | 1 | 2.3 | 2.3
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | саморез | 3 | 0.8 | 2.4
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | дюбель ф6 | 3 | 1 | 3
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | шланг 50см | 1 | 80 | 80
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | фитинг | 1 | 8 | 8
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | фумлента | 0.2 | 70 | 14
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
4 | Перекрытие стояка холодной воды, установка водопровода в подьездах 1 и 2, запуск, проверка | 2023-04-05 |  | подъезд | 5 | 3 | 15 | 600 | 9000 | ниссан | 1 | 500 | 500 | труба мет ф12 | 10 | 76 | 760
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | тройник ППР ф25*20 | 2 | 8 | 16
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | кран ф15 | 2 | 245 | 490
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | кран ф12 | 2 | 218 | 436
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | крепеж мет ф12 1/2 | 2 | 2.3 | 4.6
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | саморез | 6 | 0.8 | 4.8
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | дюбель ф6 | 6 | 1 | 6
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | шланг 40см | 2 | 80 | 160
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | фумлента | 1 | 70 | 70
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
5 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
6 | перекрытие стояка холодной воды, демонтаж стояка канализации, демонтаж стояка холодной воды метапол ф25, нарезка резьбы ф25, монтаж стояков холоднойт воды и канализации, снятие унитаза, установка унитаза в кв 24, запуск, проверка. | 2023-04-04 |  | кв 21 | 7 | 2 | 14 | 600 | 8400 | ниссан | 0.5 | 500 | 250 | труба ф110 2м | 1 | 465 | 465
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | тапер | 1 | 183 | 183
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | муфта ф110 | 1 | 101 | 101
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | тройник ф110 | 2 | 186 | 372
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | отвод ф50 | 1 | 28 | 28
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | труба ф25 пропилен | 8 | 106 | 848
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | муфта ф25 | 1 | 8 | 8
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | муфта пропилен ф32*25 | 1 | 563 | 563
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | переходник ф32*25 | 1 | 173 | 173
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | тройник | 2 | 13.5 | 27
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | отвод ф25 | 2 | 65 | 130
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | кран пропил ф20 | 2 | 275 | 550
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | отвод ф20 | 1 | 48 | 48
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | американка | 2 | 15 | 30
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | фитинг | 1 | 235 | 235
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | муфта | 1 | 8 | 8
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | труба ф20 пропилен | 2 | 95 | 190
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | фумлента | 1 | 70 | 70
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | труба ф32 | 1 | 295 | 295
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | пена монтажная | 1 | 600 | 600
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
7 | Перекрытие холодной воды, замена обратного клапана ф15, запуск, проверка | 2023-04-12 |  | кв 12 | 1 | 2 | 2 | 600 | 1200 | ниссан | 0.5 | 500 | 250 | фумлента | 0.1 | 70 | 7
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 49 |  | 29400 |  | 3.5 |  | 1750 |  |  |  | 9895.1 | 41045.1
|  |  |  | РСЦ |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | замена блока питания, регулировка эл/магнитного замка, регулировка двери на объекте | 2023-04-25 |  | счет №528 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 6966
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 6966 | 6966
|  |  |  | Эл цех |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | Демонтаж и замена автомата 16А, изоляция ,прочистка и установка фазных жил, изоляция скруток на вводе в квартиру | 2023-04-27 |  | кв 47 | 2 | 1 | 2 | 600 | 1200 | ниссан | 0.5 | 500 | 250 | изолента | 0.5 | 60 | 30
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | автомат 16А | 1 | 84 | 84
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 2 |  | 1200 |  | 0.5 |  | 250 |  |  |  | 114 | 1564
|  |  |  | итого |  |  | 51 |  | 30600 |  | 4 |  | 2000 |  |  |  | 16975.1 | 49575.1
49575.1
Акт выполненых работ за Май 2023 год
№ п/п | наименование работ | дата | № заказа | адрес | кол-во часов | кол-во челов | чел/часы |  |  |  | маш/часы |  |  | материалы
[7 empty] | кол-во | цена | сумма |  | кол-во | цена | сумма | наименование | кол-во | цена | сумма
|  |  |  | ул. Советов д.88 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | ТВК |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | Перекрытие стояка холодной воды в подвале, сброс, демонтаж крана на стояке холодной воды в туалете, прочистка врезки в стояках и крана, монтаж все на место, запуск, проверка. | 2023-05-17 |  | кв 31 | 1 | 1 | 1 | 600 | 600 | ниссан | 0.5 | 500 | 250 | фумлента | 0.2 | 70 | 14
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2 | Перекрытие стояков отопления в подвале, сброс, замена сгона на радиаторе в подвале, крапление радиатора, запуск, проверка. | 2023-05-03 |  | кв 52 | 2 | 2 | 4 | 600 | 2400 | ниссан | 0.5 | 500 | 250 | труба ППР ф25 | 2 | 106 | 212
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | американка ППР 25 | 2 | 8 | 16
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | муфта ППр ф25*20 | 1 | 8 | 8
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | Муфта ППР ф25*20 | 1 | 154 | 154
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | тройник ППР ф25*20 | 1 | 13.5 | 13.5
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | угол ППР ф25 | 1 | 11 | 11
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
3 | Прочистка кан трубы | 2023-05-10 |  | кв 37 | 0.8 | 2 | 1.6 | 600 | 960 | ниссан | 0.5 | 500 | 250 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
4 | Замена стояка канал в туалете , проверка. Демонтаж, монтаж унитаза | 2023-05-18 |  | кв 17 | 3 | 2 | 6 | 600 | 3600 | ниссан | 0.5 | 500 | 250 | труба ф110 | 2 | 233 | 466
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | таппер ф110 | 1 | 183 | 183
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | манжет ф110 | 1 | 55 | 55
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | муфта ф110 | 1 | 101 | 101
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | пена монт | 1 | 600 | 600
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
5 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | 2023-05-23 |  | счет №147 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 30504.41
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 12.6 |  | 7560 |  | 2 |  | 1000 |  |  |  | 32337.91 | 40897.91
|  |  |  | РСЦ |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | Ремонт бельевого метал. Столба, установка бельевого столба, Установка бельевых веревок, Ремонт стяжек из раствора, ремонт сливов на козырьках | 2023-05-24 |  |  | 12 | 2 | 24 | 895 | 21480 | ниссан | 1 | 500 | 500 | смесь п/цемент (25кг) | 3 | 208 | 624
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | проволока | 2 | 192 | 384
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | труба мф100 | 1 | 1623 | 1623
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | электрод | 1 | 194 | 194
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | диск | 1 | 65 | 65
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | бельевой трос | 140 | 12 | 1680
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | зажим | 24 | 14 | 336
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 24 |  | 21480 |  | 1 |  | 500 |  |  |  | 4906 | 26886
|  |  |  | Эл цех |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | итого |  |  | 36.6 |  | 29040 |  | 3 |  | 1500 |  |  |  | 37243.91 | 67783.91
67783.91
Акт выполненых работ за Июнь 2023 год
№ п/п | наименование работ | дата | № заказа | адрес | кол-во часов | кол-во челов | чел/часы |  |  |  | маш/часы |  |  | материалы
[7 empty] | кол-во | цена | сумма |  | кол-во | цена | сумма | наименование | кол-во | цена | сумма
|  |  |  | ул. Советов д.88 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | ТВК |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | Реконструкция телового узла | 2023-06-07 |  | Счет №РИ-331/З | [12 empty] | 442604
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 442604 | 442604
|  |  |  | РСЦ |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Эл цех |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1. | Зачистка проводов их изоляция и подключение. | 2023-06-05 |  | кв 47 | 1.5 | 1 | 1.5 | 600 | 900 | ниссан | 0.5 | 500 | 250 | изолента | 0.5 | 65 | 32.5
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 1.5 |  | 900 |  | 0.5 |  | 250 |  |  |  | 32.5 | 1182.5
|  |  |  | итого |  |  | 1.5 |  | 900 |  | 0.5 |  | 250 |  |  |  | 442636.5 | 443786.5
443786.5
Акт выполненых работ за Июль 2023 год
№ п/п | наименование работ | дата | № заказа | адрес | кол-во часов | кол-во челов | чел/часы |  |  |  | маш/часы |  |  | материалы
[7 empty] | кол-во | цена | сумма |  | кол-во | цена | сумма | наименование | кол-во | цена | сумма
|  |  |  | ул. Советов д.88 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | ТВК |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | Перекрытие сточка холодной воды, замена крана, запуск, проверка. | 2023-07-14 |  | кв 31 | 1 | 1 | 1 | 600 | 600 |  |  |  | 0 | фумлента | 0.1 | 70 | 7
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2 | Промывка и опресовка системы теплоснабжения | 2023-07-01 | [14 empty] | 34000
|  |  |  | итого |  |  | 1 |  | 600 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 34007 | 34607
|  |  |  | РСЦ |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | Укладка трубы в проезде | 2023-07-20 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | эксковатор | 2 | 1800 | 3600 | пескогравийная смесь | 4 | 700 | 2800
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | труба хризот. Ф300 | 1 | 9000 | 9000
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 0 |  | 0 |  | 2 |  | 3600 |  |  |  | 11800 | 15400
|  |  |  | Эл цех |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | Демонтаж патрона, егоремонт и установка. Замена эл лампы | 2023-07-04 |  | кв 47 | 1 | 1 | 1 | 600 | 600 | ниссан | 0.5 | 500 | 250 | изолента | 0.5 | 65 | 32.5
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 1 |  | 600 |  | 0.5 |  | 250 |  |  |  | 32.5 | 882.5
|  |  |  | итого |  |  | 2 |  | 1200 |  | 2.5 |  | 3850 |  |  |  | 45839.5 | 50889.5
50889.5
Акт выполненых работ за Август 2023 год
№ п/п | наименование работ | дата | № заказа | адрес | кол-во часов | кол-во челов | чел/часы |  |  |  | маш/часы |  |  | материалы
[7 empty] | кол-во | цена | сумма |  | кол-во | цена | сумма | наименование | кол-во | цена | сумма
|  |  |  | ул. Советов д.88 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | ТВК |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | Прочистка канализационного лежака ф110 в подвале, проверка. | 2023-08-28 |  | кв 37 | 1 | 2 | 2 | 600 | 1200 | ниссан | 0.5 | 500 | 250 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 2 |  | 1200 |  | 0.5 |  | 250 |  |  |  | 0 | 1450
|  |  |  | РСЦ |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Эл цех |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | Демонтаж и монтаж светильников и фото-реле | 2023-08-29 |  | кв 21 | 1 | 1 | 1 | 600 | 600 |  |  |  | 0 | светильник | 2 | 370 | 740
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | фото-реле | 2 | 193 | 386
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 1 |  | 600 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1126 | 1726
|  |  |  | итого |  |  | 3 |  | 1800 |  | 0.5 |  | 250 |  |  |  | 1126 | 3176
3176
Акт выполненых работ за Сентябрь 2023 год
№ п/п | наименование работ | дата | № заказа | адрес | кол-во часов | кол-во челов | чел/часы |  |  |  | маш/часы |  |  | материалы
[7 empty] | кол-во | цена | сумма |  | кол-во | цена | сумма | наименование | кол-во | цена | сумма
|  |  |  | ул. Советов д.88 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | ТВК |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | РСЦ |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Эл цех |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | Демонтаж панели неисправной установки и подключение новой панели на четвертом этаже. Зачистка нуля. Протяжка подьездных автоматов. | 2023-09-05 |  | кв 33 | 1.5 | 1 | 1.5 | 600 | 900 | ниссан | 0.5 | 500 | 250 | изолента | 0.5 | 65 | 32.5
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | панель свет | 1 | 235 | 235
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 1.5 |  | 900 |  | 0.5 |  | 250 |  |  |  | 267.5 | 1417.5
|  |  |  | итого |  |  | 1.5 |  | 900 |  | 0.5 |  | 250 |  |  |  | 267.5 | 1417.5
1417.5
Акт выполненых работ за Октябрь 2023 год
№ п/п | наименование работ | дата | № заказа | адрес | кол-во часов | кол-во челов | чел/часы |  |  |  | маш/часы |  |  | материалы
[7 empty] | кол-во | цена | сумма |  | кол-во | цена | сумма | наименование | кол-во | цена | сумма
|  |  |  | ул. Советов д.88 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | ТВК |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | Сброс воздуха из системы отопления. | 2023-10-25 |  |  | 0.5 | 2 | 1 | 600 | 600 | мазда | 0.5 | 450 | 225 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2 | Сгнили сгоны радиатора | 2023-09-29 |  | кв 63 | 3 | 2 | 6 | 600 | 3600 | ниссан | 0.5 | 500 | 250 | переходник ППР Ф25 | 1 | 120 | 120
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | уголок ППР ф25 | 5 | 102 | 510
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | труба ППР | 2 | 122 | 244
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | фумлента | 0.1 | 70 | 7
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | лен | 0.01 | 530 | 5.3
0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 7 |  | 4200 |  | 1 |  | 475 |  |  |  | 886.3 | 5561.3
|  |  |  | РСЦ |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | Ремонт кодового замка | 2023-10-26 |  | кв 56 | 2 | 2 | 4 | 600 | 2400 | ниссан | 0.5 | 500 | 250 | наждачка | 1 | 79 | 79
1 | Ремонт кодовых замков 2 и 3 подьезд. Ремонт металической входной двери. | 2023-10-19 |  |  | 1.5 | 2 | 3 | 600 | 1800 | ниссан | 0.5 | 500 | 250 | наждачка | 1 | 79 | 79
[14 empty] | болт | 6 | 11.5 | 69
[14 empty] | электроды | 0.5 | 194 | 97
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 7 |  | 4200 |  | 1 |  | 500 |  |  |  | 324 | 5024
|  |  |  | Эл цех |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | Протяжка эл провода через подвал в гофре, установка розетки и вводного автома в ВРУ | 2023-10-14 |  |  | 2 | 1 | 2 | 600 | 1200 | ниссн | 0.5 | 500 | 250 | хомут | 50 | 3.1 | 155
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | провод 2*2,5 | 50 | 56 | 2800
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | розетка | 1 | 177 | 177
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | бокс | 1 | 820 | 820
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | автомат 25А | 1 | 178 | 178
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | нулевая шина | 1 | 132 | 132
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | гофра ф16 | 50 | 18 | 900
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 2 |  | 1200 |  | 0.5 |  | 250 |  |  |  | 5162 | 6612
|  |  |  | итого |  |  | 16 |  | 9600 |  | 2.5 |  | 1225 |  |  |  | 6372.3 | 17197.3
17197.3
Акт выполненых работ за Ноябрь 2023 год
№ п/п | наименование работ | дата | № заказа | адрес | кол-во часов | кол-во челов | чел/часы |  |  |  | маш/часы |  |  | материалы
[7 empty] | кол-во | цена | сумма |  | кол-во | цена | сумма | наименование | кол-во | цена | сумма
|  |  |  | ул. Советов д.88 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | ТВК |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | Перекрытие стояка отопления в подвале, сброс, перепаковка пробок, фитингов и протяжка узлов на стояке и радиаторе. Запуск, проверка. | 2023-11-27 |  | кв 35 | 1 | 2 | 2 | 895 | 1790 | ниссан | 0.5 | 500 | 250 | фумлента | 1 | 70 | 70
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | лен | 0.5 | 40 | 20
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2 | Перекрытие стояков отопления в подвале, сброс, перепаковка американок на радиаторе в спальне, запуск, проверка. | 2023-11-28 |  | кв 35 | 2 | 2 | 4 | 895 | 3580 | ниссан | 0.5 | 500 | 250 | фумлента | 0.6 | 70 | 42
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | лен | 0.5 | 40 | 20
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
3 | Прочистка канализационных лежаков в 3 и 4 подьездах, проверка. | 2023-11-29 |  | кв 4 | 1 | 2 | 2 | 895 | 1790 | ниссан | 0.5 | 500 | 250 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 8 |  | 7160 |  | 1.5 |  | 750 |  |  |  | 152 | 8062
|  |  |  | РСЦ |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | Утепление теплотрассы после узла управления | 2023-11-14 |  |  | 4 | 2 | 8 | 895 | 7160 | ниссан | 1 | 500 | 500 | базалит | 0.5 | 1700 | 850
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | железо кров | 2 | 822 | 1644
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | проволока | 3 | 200 | 600
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | пена монт | 1 | 595 | 595
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 8 |  | 7160 |  | 1 |  | 500 |  |  |  | 3689 | 11349
|  |  |  | Эл цех |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | итого |  |  | 16 |  | 14320 |  | 2.5 |  | 1250 |  |  |  | 3841 | 19411
19411
Акт выполненых работ за Декабрь 2023 год
№ п/п | наименование работ | дата | № заказа | адрес | кол-во часов | кол-во челов | чел/часы |  |  |  | маш/часы |  |  | материалы
[7 empty] | кол-во | цена | сумма |  | кол-во | цена | сумма | наименование | кол-во | цена | сумма
|  |  |  | ул. Советов д.88 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | ТВК |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | Замена стояка отопления | 2023-12-30 |  | кв 35 | 2 | 2 | 4 | 600 | 2400 | мазда | 0.5 | 450 | 225 | труба проп ф26 | 1.5 | 192 | 288
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | угол 90гр ф26 | 4 | 445 | 1780
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | муфта ф26 | 1 | 556 | 556
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | американка ф26 | 1 | 547 | 547
[14 empty] | муфта ф26 | 1 |  | 0
[14 empty] | фумлента | 0.2 | 70 | 14
|  |  |  | итого |  |  | 4 |  | 2400 |  | 0.5 |  | 225 |  |  |  | 3185 | 5810
|  |  |  | РСЦ |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | Закрытие подвальных окон | 2023-12-11 | 1523 | кв 21 | 1.5 | 2 | 3 | 600 | 1800 | ниссан | 0.5 | 500 | 250 | пеноплекс | 2 | 467 | 2
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | пена монт | 1.5 | 598 | 1.5
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 3 |  | 1800 |  | 0.5 |  | 250 |  |  |  | 3.5 | 2053.5
|  |  |  | Эл цех |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | итого |  |  | 7 |  | 4200 |  | 1 |  | 475 |  |  |  | 3188.5 | 7863.5
7863.5
[14 empty] | Всего: | 661100.31