## общий
Акт выполненых работ за Март 2022 год
№ п/п | наименование работ | дата | № заказа | адрес | кол-во часов | кол-во челов | чел/часы |  |  |  | маш/часы |  |  | материалы
[7 empty] | кол-во | цена | сумма |  | кол-во | цена | сумма | наименование | кол-во | цена | сумма
|  |  |  | ул. Советов д.92 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | ТВК |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1. | бурение отверстия, вывод воды, подключение к стоякам, проверка. | 2022-03-10 |  | 2 и 4 подьезд | 4 | 2 | 8 | 600 | 4800 | ниссан | 0.5 | 450 | 225 | кран ф 20 | 1 | 272.8 | 272.8
[14 empty] | тройник ф 20*25 | 1 | 9 | 9
[14 empty] | муфта 20*15 | 1 | 26.78 | 26.78
[14 empty] | угол 90*90 | 1 | 12 | 12
[14 empty] | кран ф 15 | 2 | 246.23 | 492.46
[14 empty] | угол мет ф 16*20 | 2 | 245 | 490
[14 empty] | фитинг 16*20 | 1 | 26.78 | 26.78
[14 empty] | кран 16*20*15 | 1 | 272.8 | 272.8
[14 empty] | тройник ф 20*26 | 1 | 267.67 | 267.67
[14 empty] | шланг | 2 | 80 | 160
[14 empty] | метапол ф 16*20 | 8 | 82.36 | 658.88
[14 empty] | труба ППР ф 20 | 0.5 | 95 | 47.5
[14 empty] | фумлента | 0.5 | 75 | 37.5
0
2. | прогонка стояков, пперекрытие крыла и стояков отопления в повале, сброс, замена крана и стояка отопления в подвале и квартире. Запуск, проверка. | 2022-03-15 |  | кв 1 | 3 | 2 | 6 | 600 | 3600 | мазда | 0.5 | 400 | 200 | метапол ф20*26 | 2 | 157.2 | 314.4
[14 empty] | фитинг ф 20*26 | 2 | 26.78 | 53.56
[14 empty] | тройник ф 20*26 | 1 | 9 | 9
[14 empty] | кран ф 15 | 1 | 246.23 | 246.23
[14 empty] | фум лента | 0.5 | 75 | 37.5
[14 empty] | диск отрезной | 1 | 44.5 | 44.5
3. | установка заглушек на ревизии канал. В подвале, замена тройников и отрезков трубы в подвале, проверка. | 2022-03-16 |  | кв 41 | 2 | 2 | 4 | 600 | 2400 | ниссан | 0.5 | 450 | 225 | труба ф110 - 1м | 1 | 393 | 393
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | труба ф110-0,25м | 1 | 160 | 160
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | тройник ф110*50 | 2 | 121 | 242
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | таппер ф110 | 1 | 105 | 105
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | муфта ф110 | 2 | 236 | 472
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | заглушка ф110 | 2 | 32 | 64
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | заглушка ф50 | 2 | 13 | 26
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | шурупы | 8 | 0.8 | 6.4
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | манжет ф110 | 2 | 51 | 102
|  |  |  | итого |  |  | 18 |  | 10800 |  | 1.5 |  | 650 |  |  |  | 5049.76 | 16499.76
|  |  |  | РСЦ |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Эл цех |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1. | Полное обследование эл. Проводки, эл. Плафона, эл. Патрона. Ремонт эл патрона , демонтаж и замена эл лампы. Изоляция соединений | 2022-03-04 |  | кв. 14 | 2 | 1 | 2 | 600 | 1200 | мазда | 0.5 | 400 | 200 | изолента | 0.5 | 62.24 | 31.12
0
2. | полное обследование автоматов, нулевых соединений и прибора эл учета на предмет неисправности, Зачистка, изоляция и соединение фазных жил проводов | 2022-03-10 |  | кв. 64 | 2 | 1 | 2 | 600 | 1200 | мазда | 0.5 | 400 | 200 | изолента | 0.5 | 62.24 | 31.12
3. | Полное обследование подьездного освещения, демонтаж старых эл светильников. Установка и подключение новых светодиодных панелей, изоляция соединений | 2022-03-10 |  | ст дома (1 подьезд) | 5 | 1 | 5 | 600 | 3000 | ниссан | 0.5 | 450 | 225 | панели светодиодные | 7 | 281.56 | 1970.92
[14 empty] | гофра | 1 | 22.75 | 22.75
[14 empty] | саморез | 50 | 0.8 | 40
[14 empty] | дюбель | 50 | 0.82 | 41
[14 empty] | изолента | 0.5 | 62.24 | 31.12
[14 empty] | хомут | 100 | 1.4 | 140
[14 empty] | скобы | 100 | 1.78 | 178
4. | Демонтаж старых светильников, в подьезде. Установка и подключение светодиодных панелей. Изоляуия соедтнений.Окультуривание эл проводки, кабелей телевидиния на пластикове хомуты и скобы. | 2022-03-11 |  | кв 24 | 5 | 1 | 5 | 600 | 3000 | ниссан | 0.5 | 450 | 225 | панели светодиодные | 7 | 281.56 | 1970.92
[14 empty] | гофра | 1 | 22.75 | 22.75
[14 empty] | саморез | 50 | 0.8 | 40
[14 empty] | дюбель | 50 | 0.82 | 41
[14 empty] | провод 2*1,5 | 2 | 34.5 | 69
[14 empty] | хомут | 100 | 1.4 | 140
[14 empty] | скобы | 100 | 1.78 | 178
5 | Демонтаж старых эл плафонов. Установка новых светодиодных панелей. Подключение эл панелей. Изоляция соединений. Установка гофры. | 2022-03-14 |  | ст дома ( 3 подьезд) | 6 | 1 | 6 | 600 | 3600 | ниссан | 0.5 | 450 | 225 | саморез | 50 | 0.8 | 40
[14 empty] | дюбель | 50 | 0.82 | 41
[14 empty] | хомут | 100 | 1.4 | 140
[14 empty] | гофра | 1 | 22.75 | 22.75
[14 empty] | клипсы | 5 | 5 | 25
[14 empty] | изолента | 0.5 | 62.24 | 31.12
[14 empty] | панели светодиодные | 7 | 281.56 | 1970.92
[14 empty] | скобы с гвоздем | 50 | 1.78 | 89
[14 empty] | провод 2*1,5 | 1 | 34.5 | 34.5
6 | Демонтаж старых эл плафонов. Установка новых светодиодных панелей. Подключение эл панелей. Изоляция соединений. | 2022-03-15 |  | ст дома ( 4 подьезд) | 6 | 1 | 6 | 600 | 3600 | мазда | 0.5 | 400 | 200 | саморез | 50 | 0.8 | 40
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | дюбель | 50 | 0.82 | 41
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | гофра | 1 | 22.75 | 22.75
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | клипсы | 5 | 5 | 25
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | изолента | 0.5 | 62.24 | 31.12
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | панели светодиодные | 7 | 281.56 | 1970.92
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | скобы с гвоздем | 50 | 1.78 | 89
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | провод 2*1,5 | 1 | 34.5 | 34.5
7. | Полное обследование автоматов, эл проводки, демонтаж и замена автомата. Демонтаж эл провода на выключатель и его замена. | 2022-03-20 |  | кв 38 | 1.5 | 1 | 1.5 | 600 | 900 | мазда | 0.5 | 400 | 200 | автомат | 1 | 168 | 168
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | провод 2*1,5 | 1 | 34.5 | 34.5
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 27.5 |  | 16500 |  | 3.5 |  | 1475 |  |  |  | 9798.78 | 27773.78
|  |  |  | итого |  |  | 45.5 |  | 27300 |  | 5 |  | 2125 |  |  |  | 14848.54 | 44273.54
44273.54
Акт выполненых работ за Апрель 2022 год
№ п/п | наименование работ | дата | № заказа | адрес | кол-во часов | кол-во челов | чел/часы |  |  |  | маш/часы |  |  | материалы
[7 empty] | кол-во | цена | сумма |  | кол-во | цена | сумма | наименование | кол-во | цена | сумма
|  |  |  | ул. Советов д.92 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | ТВК |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1. | Прочистка канал. Трубы от дома до колодца, проверка | 2022-04-03 |  | кв 52 | 1 | 2 | 2 | 600 | 1200 | ниссан | 0.5 | 450 | 225 |  |  |  | 0
2. | Обследование, перекрытие стояков отопления в подвале, сброс, замена стояка отопленитя в ванной, запуск, проверка | 2022-04-05 |  | кв 40 | 4 | 1 | 4 | 600 | 2400 | ниссан | 0.5 | 450 | 225 | труба ф25 | 5 | 112.5 | 562.5
[14 empty] | американка ф25 | 3 | 141.83 | 425.49
[14 empty] | угол ф25 | 4 | 82 | 328
[14 empty] | муфта ф25*15 | 1 | 125 | 125
3. | Прочистка кан. Стояка ф50в ванной, проверка | 2022-04-06 |  | кв 61 | 0.5 | 1 | 0.5 | 600 | 300 | ниссан | 0.25 | 450 | 112.5 |  |  |  | 0
4. | Прочистка кан.стояка ф110 в туалете, проверка | 2022-04-06 |  | кв 42 | 1 | 1 | 1 | 600 | 600 | ниссан | 0.5 | 450 | 225 |  |  |  | 0
5. | Регулировка сливного бачка унитаза, проверка | 2022-04-11 |  | кв 21 | 1 | 1 | 1 | 600 | 600 | мазда | 0.5 | 400 | 200 |  |  |  | 0
6. | Перекрытие стояка холодной воды в подвале, сброс, замена крана на стояке хол воды в туалете, запуск, проверка | 2022-04-12 |  | кв 61 | 1 | 2 | 2 | 600 | 1200 | ниссан | 0.5 | 450 | 225 | фумлента | 0.2 | 75 | 15
7. | прочистка кан стояка ф110 в туалете, проверка | 2022-04-18 |  | кв 21 | 1 | 1 | 1 | 600 | 600 | ниссан | 0.5 | 450 | 225 |  |  |  | 0
8. | Обследование, перекрытие стояков отопления в подвале, сброс, замена стояка отопления в подвале и зале, запуск, проверка. | 2022-04-21 |  | кв 23 | 3 | 1 | 3 | 600 | 1800 | ниссан | 0.5 | 450 | 225 | труба ф25 | 4 | 112.5 | 450
[14 empty] | американка ф25*20 | 2 | 125 | 250
[14 empty] | угол ф25 | 1 | 82 | 82
[14 empty] | пробка рад | 1 | 95 | 95
[14 empty] | фум лента | 0.5 | 95 | 47.5
[14 empty] | лен | 0.1 | 31 | 3.1
[14 empty] | диск отр | 1 | 44.5 | 44.5
|  |  |  | итого |  |  | 14.5 |  | 8700 | 0 | 3.75 |  | 1662.5 |  |  |  | 2428.09 | 12790.59
|  |  |  | РСЦ |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | Субботник | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | мешок | 5 | 18 | 90
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 90 | 90
|  |  |  | Эл цех |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1. | полное обследование эл проводки, распределительных автоматов, нулей и прибора эл учета.Демонтаж нулевых и фазных жил, их чистка, изоляция и подключение.Переподключение вводного нулевого провода | 2022-04-20 |  | кв 13 | 2 | 1 | 2 | 600 | 1200 | мазда | 0.5 | 400 | 200 | изолента | 0.5 | 68 | 34
[14 empty] | саморез по металлу | 1 | 1 | 1
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 2 |  | 1200 |  | 0.5 |  | 200 |  |  |  | 35 | 1435
|  |  |  | итого |  |  | 16.5 |  | 9900 |  | 4.25 |  | 1862.5 |  |  |  | 2553.09 | 14315.59
14315.59
Акт выполненых работ за Май 2022 год
№ п/п | наименование работ | дата | № заказа | адрес | кол-во часов | кол-во челов | чел/часы |  |  |  | маш/часы |  |  | материалы
[7 empty] | кол-во | цена | сумма |  | кол-во | цена | сумма | наименование | кол-во | цена | сумма
|  |  |  | ул. Советов д.92 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | ТВК |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1. | Замена отсечного крана на стояке холодной воды в туалете, запуск, проверка. | 2022-05-13 |  | кв 41 | 0.7 | 1 | 0.7 | 600 | 420 | ниссан | 0.5 | 450 | 225 | кран ф15 | 1 | 246.22 | 246.22
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | бочата ф15 | 1 | 157.71 | 157.71
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | фумлента | 0.2 | 75 | 15
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 0.7 |  | 420 |  | 0.5 |  | 225 |  |  |  | 418.93 | 1063.93
|  |  |  | РСЦ |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | Дом |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
3 | Субботник | [7 empty] | 5000 | [7 empty] | 0
[14 empty] | известь | 2 | 348 | 696
[14 empty] | колер | 3 | 75 | 225
[14 empty] | краска сер. | 1 | 269 | 269
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 0 |  | 5000 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1190 | 6190
|  |  |  | Эл цех |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1. | Демонтаж и зачистка фазного провода, его мизоляция и подключение к сети. Демонтаж и замена автомата и его подключение. | 2022-05-26 |  | кв 4 | 2 | 1 | 2 | 600 | 1200 | ниссан | 0.5 | 450 | 225 | изоленте | 0.5 | 63.64 | 31.82
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | автомат | 1 | 200 | 200
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 2 |  | 1200 |  | 0.5 |  | 225 |  |  |  | 231.82 | 1656.82
|  |  |  | итого |  |  | 2.7 |  | 6620 |  | 1 |  | 450 |  |  |  | 1840.75 | 8910.75
8910.75
Акт выполненых работ за Июнь 2022 год
№ п/п | наименование работ | дата | № заказа | адрес | кол-во часов | кол-во челов | чел/часы |  |  |  | маш/часы |  |  | материалы
[7 empty] | кол-во | цена | сумма |  | кол-во | цена | сумма | наименование | кол-во | цена | сумма
|  |  |  | ул. Советов д.92 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | ТВК |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1. | Перекрытие стояков отопления в подвале, сброс, замена стоякав отопления в зале, кухне, ванноой, запуск, проверка. | 2022-06-14 |  | кв 68 | 19 | 2 | 38 | 600 | 22800 | ниссан | 1 | 450 | 450 | уголок ппр ф20 | 4 | 14.69 | 58.76
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | фумлента | 2 | 75 | 150
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | диск отр | 3 | 68 | 204
2 | Перекрытие общегодомового крана х/воды,запуск проверка | 2022-06-24 |  | кв70 | 1 | 1 | 1 | 600 | 600 | ниссан | 1 | 450 | 450
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 39 |  | 23400 |  | 2 |  | 900 |  |  |  | 412.76 | 24712.76
|  |  |  | РСЦ |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | Прочистка вентел каналов,демонтаж старого вентелятора | 2022-06-28 |  | кв1 | 2 | 2 | 4 | 600 | 2400 | ниссан | 1 | 450 | 450 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 4 |  | 2400 |  | 1 |  | 450 |  |  |  | 0 | 2850
|  |  |  | Эл цех |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | итого |  |  | 43 |  | 25800 |  | 3 |  | 1350 |  |  |  | 412.76 | 27562.76
27562.76
Акт выполненых работ за Июль 2022 год
№ п/п | наименование работ | дата | № заказа | адрес | кол-во часов | кол-во челов | чел/часы |  |  |  | маш/часы |  |  | материалы
[7 empty] | кол-во | цена | сумма |  | кол-во | цена | сумма | наименование | кол-во | цена | сумма
|  |  |  | ул. Советов д.92 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | ТВК |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | Перекрыт стояков отопления в подвале сброс,замена сгонов на радиаторе в спальне,запуск.проверка | 2022-07-18 |  | кв39 | 3 | 1 | 3 | 600 | 1800 | ниссан | 0.5 | 450 | 225 | трубаППР25 | 1 | 119 | 119
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | америкППР25 | 2 | 139 | 278
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | МУФТАппр25*20 | 2 | 125 | 250
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | уголокППР25 | 4 | 14.69 | 58.76
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | фумлен | 0.5 | 75 | 37.5
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | диск отр | 2 | 68 | 136
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2 | Сброс воды с розлива отопления в подвале в варка отрезков трубы розлива отопления, в варка резьб,монтаж кранов,запуск,проверка. | 2022-07-15 | б/н | ст дома | 16 | 2 | 32 | 600 | 19200 | ниссан | 1 | 450 | 450 | труба50 | 5 | 119 | 595
[5 empty] | 8 | 1 | 8 | 600 | 4800 |  |  |  | 0 | резьба20 | 8 | 25 | 200
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | кран20 | 8 | 370 | 2960
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | фум лен | 2 | 75 | 150
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | диск отр | 5 | 68 | 340
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
3 | Перекрытие стояков отопления в подвале,сброс замена стояка отопления в кв64,запуск проверка. | 2022-07-18 | б/н | кв64 | 1.5 | 2 | 3 | 600 | 1800 | ниссан | 0.5 | 450 | 225 | труба ппр25 | 4 | 140 | 560
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | уголппр25 | 6 | 14.69 | 88.14
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | америк25 | 2 | 125 | 250
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | пробка рад | 2 | 92.5 | 185
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | футорка25*20 | 1 | 106 | 106
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | диск отр | 1 | 68 | 68
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | фум лен | 1 | 75 | 75
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
4 | Перекрытие стояка отпления в подвале,сброс,замена стояка отопления в кухне и подвале,запуск ,проверка. | 14.072022 |  | кв36 | 2 | 2 | 4 | 600 | 2400 | ниссан | 0.5 | 450 | 225 | трубаППР25 | 2 | 140 | 280
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | американка ППР25 | 2 | 239 | 478
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | УГОЛППР25 | 1 | 80.73 | 80.73
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | фум лен | 0.3 | 75 | 22.5
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | диск отр | 1 | 68 | 68
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
5 | Промывка и опрессовка системы теплоснабжения | [5 empty] | 0 |  | 0 | [7 empty] | 30000
[7 empty] | 0 |  | 0
6. | Обледование ,сброс воды,из системы отопления в подвале, демонтаж отрезков стояков отопления в подвале и нарезка резьбы , демонтаж кранов , монтаж новых кранов соединения стояков метаполлом | 2022-07-26 |  | подвал | 80 | 2 | 160 | 600 | 96000 | нисанн | 2 | 450 | 900 | Кран 20 | 58 | 370 | 21460
[5 empty] | 8 | 2 | 16 | 600 | 9600 |  |  |  |  | фитинг 20*26 | 42 | 224 | 9408
[5 empty] | 2 | 1 | 2 | 600 | 1200 |  |  |  |  | метопол 20*26 | 20 | 170 | 3400
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | муфта ппр25 | 2 | 43 | 86
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | американка ППР20 | 22 | 20 | 440
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | угол 25 | 17 | 12 | 204
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | муфта 25 | 10 | 43 | 430
[14 empty] | фум лента | 6 | 75 | 450
[14 empty] | труба 25 | 12 | 98 | 1176
[14 empty] | резьба 20 | 3 | 25 | 75
[14 empty] | муфта сталь | 3 | 333 | 999
[14 empty] | проволока | 3 | 209 | 627
[14 empty] | диск отр | 10 | 68 | 680
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 228 |  | 136800 |  | 4.5 |  | 2025 |  |  |  | 76820.63 | 215645.63
|  |  |  | РСЦ |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | Ремонт металл входной двери ремонт тамбурных деревяных дверей | 2022-07-04 |  | кв42 | 24 | 1 | 24 | 600 | 14400 | ниссан | 4 | 450 | 1800 | армат | 2.5 | 162 | 405
[5 empty] | 4 | 2 | 8 | 600 | 4800 |  |  |  | 0 | диск отр | 2 | 68 | 136
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | электроды | 1 | 194.77 | 194.77
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | притворка плпнка | 12 | 130 | 1560
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | саморез | 180 | 0.8 | 144
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | пена монт | 2 | 515 | 1030
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2 | Отсыпка преддомовой территории дресвой,заполнение клумб землей ,отпиливание веток,уборка и вывоз мусора | 2022-07-20 |  | кв42 | 2 | 1 | 2 | 600 | 1200 | ниссан | 2 | 450 | 900 | чернозем | 8 | 500 | 4000
[5 empty] | 16 | 1 | 16 | 600 | 9600 | мазда | 2 | 400 | 800 | дресва | 16 | 850 | 13600
[5 empty] | 20 | 1 | 20 | 600 | 12000 |  |  |  | 0 | бензин | 1 | 48.66 | 48.66
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | масло | 0.3 | 295 | 88.5
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | перчат | 6 | 30 | 180
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
3 | Установка искусственой дорожной полосы | 2022-07-21 |  | кв42 | 4 | 2 | 8 | 600 | 4800 | ниссан | 1 | 4500 | 4500 | дорож полоса | 1 | 12450 | 12450
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | дюбель | 52 | 0.82 | 42.64
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | болты | 52 | 11.2 | 582.4
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | шайба | 52 | 1.26 | 65.52
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | бур по бет | 1 | 247 | 247
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 78 |  | 46800 |  | 9 |  | 8000 |  |  |  | 34774.49 | 89574.49
|  |  |  | Эл цех |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | Демонтаж не исправного вык,установка авт двойного и его подключения к сети протяжка нулевых жил,изоляция соединений. | 2022-07-31 |  | кв28 | 3 | 1 | 3 | 600 | 1800 | ниссан | 0.5 | 450 | 225 | изолента | 0.5 | 78 | 39
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | авт63А | 1 | 200 | 200
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | саморезы | 2 | 0.8 | 1.6
[14 empty] | дин рейка | 1 | 25 | 25
|  |  |  | итого |  |  | 3 |  | 1800 |  | 0.5 |  | 225 |  |  |  | 265.6 | 2290.6
|  |  |  | итого |  |  | 309 |  | 185400 |  | 14 |  | 10250 |  |  |  | 111860.72 | 307510.72
307510.72
Акт выполненых работ за Август 2022 год
№ п/п | наименование работ | дата | № заказа | адрес | кол-во часов | кол-во челов | чел/часы |  |  |  | маш/часы |  |  | материалы
[7 empty] | кол-во | цена | сумма |  | кол-во | цена | сумма | наименование | кол-во | цена | сумма
|  |  |  | ул. Советов д.92 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | ТВК |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | Перекрытие стояка х/воды в подвале ,сброс,замена стояка х/воды в туалете кв 42,43,45 подключения к разводкам ,запуск проверка. | 2022-08-15 | б/н | кв42 | 4 | 2 | 8 | 600 | 4800 | ниссан | 0.5 | 450 | 225 | труба ППР20 | 4 | 95 | 380
[14 empty] | уголППР20 | 4 | 15 | 60
[14 empty] | тройн20*26 | 1 | 268 | 268
[14 empty] | муфтаППР20*н.р15 | 2 | 28.4 | 56.8
[14 empty] | фитинг 20*26 | 1 | 221 | 221
[14 empty] | муфта | 3 | 49 | 147
[14 empty] | кран мет26*20 | 1 | 273 | 273
[14 empty] | фум-лен | 0.5 | 75 | 37.5
[14 empty] | диск отр | 3 | 68 | 204
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 8 |  | 4800 |  | 0.5 |  | 225 |  |  |  | 1647.3 | 6672.3
|  |  |  | РСЦ |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | Дом |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Эл цех |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | Демонтаж сафитов,удаления воды .обисточивание ванной от электричество | 2022-08-04 | б/н | кв42 | 2 | 1 | 2 | 600 | 1200 | ниссан | 0.5 | 450 | 225
2 | Демонтаж вводного автомата установка нового автом,протяжка и изоляция всех нулей. | 2022-08-09 | б/н | кв64 | 2 | 1 | 2 | 600 | 1200 | ниссан | 0.5 | 450 | 225 | автом32А | 1 | 168 | 168
[14 empty] | изолен | 0.5 | 78 | 39
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 4 |  | 2400 |  | 1 |  | 450 |  |  |  | 207 | 3057
|  |  |  | итого |  |  | 12 |  | 7200 |  | 1.5 |  | 675 |  |  |  | 1854.3 | 9729.3
9729.3
Акт выполненых работ за Сентябрь 2022 год
№ п/п | наименование работ | дата | № заказа | адрес | кол-во часов | кол-во челов | чел/часы |  |  |  | маш/часы |  |  | материалы
[7 empty] | кол-во | цена | сумма |  | кол-во | цена | сумма | наименование | кол-во | цена | сумма
|  |  |  | ул. Советов д.92 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | ТВК |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | Перекрытия стояков отопления в подвале,сброс,демонтаж сгонов на радиаторе в зале нарезка резб,монтаж сгонов метаполом,запуск,проверка. | 2022-09-05 |  | кв46 | 2 | 1 | 2 | 600 | 1200 | ниссан | 0.5 | 450 | 225 | метапол20*26 | 1 | 158 | 158
[14 empty] | фитинг20*26 | 4 | 186 | 744
[14 empty] | дис отр | 1 | 68 | 68
[14 empty] | фум лен | 5 | 75 | 375
0
2 | Перекрытие стояков отопления в подвале,сброс,замена сгонов на радиаторе в спальне,запуск,проверка. | 2022-09-16 |  | кв61 | 2 | 2 | 4 | 600 | 2400 | ниссан | 0.5 | 450 | 225 | метапол20*26 | 1 | 158 | 158
[14 empty] | фитинг20*26 | 4 | 186 | 744
[14 empty] | уголок20*26 | 4 | 19 | 76
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 6 |  | 3600 |  | 1 |  | 450 |  |  |  | 2323 | 6373
|  |  |  | РСЦ |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Эл цех |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | Демонтаж и монтаж автом и подключения нового к авт,полная протяжка всех нулей и автоматов | 2022-09-10 |  | кв70 | 2.5 | 1 | 2.5 | 600 | 1500 | ниссан | 2 | 450 | 900 | авт63А | 1 | 159 | 159
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | изолен | 0.5 | 68 | 34
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 2.5 |  | 1500 |  | 2 |  | 900 |  |  |  | 193 | 2593
|  |  |  | итого |  |  | 8.5 |  | 5100 |  | 3 |  | 1350 |  |  |  | 2516 | 8966
8966
Акт выполненых работ за Октябрь 2022 год
№ п/п | наименование работ | дата | № заказа | адрес | кол-во часов | кол-во челов | чел/часы |  |  |  | маш/часы |  |  | материалы
[7 empty] | кол-во | цена | сумма |  | кол-во | цена | сумма | наименование | кол-во | цена | сумма
|  |  |  | ул. Советов д.92 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | ТВК |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | Замена лежака на тройник канализационной трубы | 2022-10-06 |  | кв48 | 1 | 2 | 2 | 600 | 1200 | ниссан | 1 | 450 | 450
2 | Сброс воздуха из системы отопления | 2022-10-12 |  | кв14 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
3 | Перекрытие стояка отопления,сброс воды,замена стояка отопления с кв36 до подвала,замена сгона,запуск проверка | 2022-10-12 |  | кв36 | 3 | 1 | 3 | 600 | 1800 | мазда | 0.5 | 400 | 200 | метапол26 | 3 | 223 | 669
[14 empty] | фитинг | 3 | 333 | 999
[14 empty] | фумлента | 0.3 | 75 | 22.5
4 | Перекрытие стояков отопления в подвале,сброс,замена стояков отопления в кв13,17,запуск проверка. | 2022-09-21 |  | кв17 | 2 | 2 | 4 | 600 | 2400 | ниссан | 0.5 | 450 | 225 | фум-лен | 0.5 | 75 | 37.5
5
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 9 |  | 5400 |  | 2 |  | 875 |  |  |  | 1728 | 8003
|  |  |  | РСЦ |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | Дом |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Эл цех |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | Демонтаж монтаж автомат | 2022-10-05 |  | кв21 | 2 | 1 | 2 | 600 | 1200 | мазда | 0.5 | 400 |  | авт20А | 2 | 170 | 340
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | КОЛОД СОЕД | 1 | 49 | 49
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | ИЗОЛЕН | 0.5 | 68 | 34
2
|  |  |  | итого |  |  | 2 |  | 1200 |  | 0.5 |  | 0 |  |  |  | 423 | 1623
|  |  |  | итого |  |  | 11 |  | 6600 |  | 2.5 |  | 875 |  |  |  | 2151 | 9626
9626
Акт выполненых работ за Ноябрь 2022 год
№ п/п | наименование работ | дата | № заказа | адрес | кол-во часов | кол-во челов | чел/часы |  |  |  | маш/часы |  |  | материалы
[7 empty] | кол-во | цена | сумма |  | кол-во | цена | сумма | наименование | кол-во | цена | сумма
|  |  |  | ул. Советов д.92 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | ТВК |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | РСЦ |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | Дом |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Эл цех |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | Демонтаж нулей их зачистка и изоляция и установка нулевой рейки. | 2022-11-24 |  | 61 | 2 | 1 | 2 | 600 | 1200 | ниссан | 0.5 | 450 | 225 | изолента | 0.5 | 68 | 34
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | саморез | 2 | 0.8 | 1.6
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 2 |  | 1200 |  | 0.5 |  | 225 |  |  |  | 35.6 | 1460.6
|  |  |  | итого |  |  | 2 |  | 1200 |  | 0.5 |  | 225 |  |  |  | 35.6 | 1460.6
1460.6
Акт выполненых работ за Декабрь 2022 год
№ п/п | наименование работ | дата | № заказа | адрес | кол-во часов | кол-во челов | чел/часы |  |  |  | маш/часы |  |  | материалы
[7 empty] | кол-во | цена | сумма |  | кол-во | цена | сумма | наименование | кол-во | цена | сумма
|  |  |  | ул. Советов д.92 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | ТВК |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | Перекрытие стояка отопления в подвале, сброс, замени стояка отопления в кухне и подвале, запуск, проверка. | 2022-12-20 |  | кв 1 | 2.5 | 2 | 5 | 600 | 3000 | мазда | 1 | 400 | 400 | труба ППР ф25 | 4 | 98 | 392
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | американка | 1 | 43 | 43
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | угол | 2 | 12 | 24
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | тройник | 1 | 16 | 16
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | муфта | 1 | 43 | 43
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | фумлента | 0.3 | 75 | 22.5
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2 | Установка радиаторов в подьездах | 2022-12-06 |  |  | 7 | 2 | 14 | 600 | 8400 | мазда | 0.5 | 400 | 200 | муфта | 2 | 235 | 470
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | муфта | 1 | 435 | 435
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | муфта | 1 | 25 | 25
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | кран | 1 | 370 | 370
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | угол | 8 | 12 | 96
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | радиатор | 2 | 4028 | 8056
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | комплектация радиатора | 1 | 272 | 272
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | муфта | 2 | 170 | 340
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | американка | 6 | 15 | 90
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | уголок | 10 | 12 | 120
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | рем.комплект | 2 | 254 | 508
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | радиатор | 2 | 4028 | 8056
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | фум лента | 3 | 75 | 225
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | труба пропилен | 16 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | муфта | 2 | 224 | 448
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | муфта | 1 | 20 | 20
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | муфта | 1 | 139 | 139
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | кран | 1 | 236 | 236
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | уголок | 8 | 12 | 96
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | рем комплект | 1 | 254 | 254
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | муфта | 2 | 125 | 250
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | американка | 2 | 45 | 90
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | уголок | 10 | 102 | 1020
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | муфта | 2 | 435 | 870
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | труба пропилен | 12 | 95 | 1140
3 | Перекрытие кранов на теплосчетчиках, сброс,демонтаж трех крыльев розлива в подвале, прокладка и подключение к вводам и стоякам крепления, запуск, проверка. | 2022-12-15 |  | подвал | 13 | 4 | 52 | 600 | 31200 | мазда | 1 | 400 | 400 | Труба 40 | 124 | 276 | 34224
[14 empty] | труба 25 | 12 | 98 | 1176
[14 empty] | кран 50 | 2 | 374 | 748
[14 empty] | футорка 50 | 3 | 313 | 939
[14 empty] | муфта 40 | 3 | 278 | 834
[14 empty] | кран 25 | 27 | 153 | 4131
[14 empty] | тройник 40 | 30 | 27 | 810
[14 empty] | муфта 25 | 30 | 43 | 1290
[14 empty] | американка | 3 | 121 | 363
[14 empty] | угол 40 | 3 | 19 | 57
[14 empty] | переходник | 3 | 124 | 372
[14 empty] | угол 25 | 10 | 12 | 120
[14 empty] | фум лента | 5 | 75 | 375
[14 empty] | диск отрезной | 20 | 68 | 1360
|  |  |  | итого |  |  | 5 |  | 42600 |  | 1 |  | 1000 |  |  |  | 70965.5 | 114565.5
|  |  |  | РСЦ |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | Закрытие подвальных окон. Изщготовление и установка щита на вент короб с торца здания вход теплотрассы | 2022-12-08 |  |  | 4 | 2 | 8 | 600 | 4800 | ниссан | 1 | 450 | 450 | изоспан | 2 | 412 | 824
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | пена | 0.5 | 608 | 304
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | брусок | 1 | 280 | 280
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | фанера | 0.5 | 1260 | 630
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | профнастил | 1 | 696 | 696
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | саморезы | 60 | 0.8 | 48
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2 | сборка и установка почтовых ящиков. Демонтаж старых почтовых ящиков | 2022-12-09 |  |  | 8 | 2 | 16 | 600 | 9600 | ниссан | 1 | 750 | 750 | ящик почтовый | 10 | 2122 | 21220
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | дюбель | 50 | 0.85 | 42.5
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | саморезы | 50 | 0.8 | 40
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | бур | 1 | 207 | 207
0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 24 |  | 14400 |  | 2 |  | 1200 |  |  |  | 24291.5 | 39891.5
|  |  |  | Эл цех |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | итого |  |  | 29 |  | 57000 |  | 3 |  | 2200 |  |  |  | 95257 | 154457
154457
[14 empty] | Всего: |  |  | 586812.26