## общая
Акт выполненых работ за Январь 2023 год
№ п/п | наименование работ | дата | № заказа | адрес | кол-во часов | кол-во челов | чел/часы |  |  |  | маш/часы |  |  | материалы
[7 empty] | кол-во | цена | сумма |  | кол-во | цена | сумма | наименование | кол-во | цена | сумма
|  |  |  | ул. Завитая д. 1 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | ТВК |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | Прочистка канализации ф50, запуск, проверка | 2023-01-06 |  | кв 26 | 0.5 | 2 | 1 | 600 | 600 | мазда | 0.5 | 450 | 225 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2 | Бурение отверстий, вывод кранов с метаполом, врезка в стояки, запуск, прорверка. | 2023-01-10 |  | 1 подьезд | 3.5 | 2 | 7 | 600 | 4200 | мазда | 0.5 | 450 | 225 | метапол ф 12*16 | 15 | 76 | 1140
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | кран | 3 | 270 | 810
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | тройник ф 20*26*15 | 2 | 256 | 512
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | тройник ппо ф25 | 1 | 13.5 | 13.5
[14 empty] | фитинг ф12*16 | 3 | 125 | 375
[14 empty] | кран ф15 | 3 | 245 | 735
[14 empty] | шланг подводка | 3 | 80 | 240
0
3 | Перекрытие розлива , перекрытие всех стояков отопления в подвале, вварка двух резьб ф20, монтаж нового крана, монтаж сгона пропиленом, запуск, проверка. | 2023-01-11 |  | подвал | 4 | 3 | 12 | 600 | 7200 | мазда | 0.5 | 450 | 225 | резьба ф 20 | 2 | 26 | 52
[14 empty] | кран ф 20 | 1 | 270 | 270
[14 empty] | американка ппр ф25 | 1 | 12 | 12
[14 empty] | муфта ппр ф25 | 1 | 8 | 8
[14 empty] | тройник ппр ф25 | 1 |  | 0
[14 empty] | кран ф 15 | 1 | 245 | 245
[14 empty] | фумлента | 0.1 | 70 | 7
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 20 |  | 12000 |  | 1.5 |  | 675 |  |  |  | 4419.5 | 17094.5
|  |  |  | РСЦ |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | Ремонт металической двери. Замена доводчика, регулировка доводчика, заделка стыков монтажной пеной. | 2023-01-31 |  | кв 76 | 2.5 | 2 | 5 | 600 | 3000 | ниссан | 1 | 500 | 500 | доводчик большой | 1 | 2145 | 2145
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | электроды | 0.1 | 194 | 19.4
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | саморезы | 10 | 0.8 | 8
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | пена монтаж | 0.5 | 600 | 300
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 5 |  | 3000 |  | 1 |  | 500 |  |  |  | 2472.4 | 5972.4
|  |  |  | Эл цех |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | Демонтаж автомата. Установка и подключение нового автомата. Изоляция вводных жил. | 2023-01-27 |  | кв 2 | 2 | 1 | 2 | 600 | 1200 | мазда | 0.5 | 450 | 225 | автомат двойной 63А | 1 | 259 | 259
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | изолента | 0.5 | 60 | 30
2 | Демонтаж неисправногоэл патрона, установка новой светодиодной панели со встроенным датчиком движения, подключение к сети. Изоляция соединений | 2023-01-16 |  | кв 50 | 1 | 1 | 1 | 600 | 600 | мазда | 0.5 | 450 | 225 | панель светодиодная | 1 | 321 | 321
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | саморезы | 2 | 0.8 | 1.6
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | изолента | 0.5 | 60 | 30
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 3 |  | 1800 |  | 1 |  | 450 |  |  |  | 641.6 | 2891.6
|  |  |  | итого |  |  | 28 |  | 16800 |  | 3.5 |  | 1625 |  |  |  | 7533.5 | 25958.5
25958.5
Акт выполненых работ за февраль 2023 год
№ п/п | наименование работ | дата | № заказа | адрес | кол-во часов | кол-во челов | чел/часы |  |  |  | маш/часы |  |  | материалы
[7 empty] | кол-во | цена | сумма |  | кол-во | цена | сумма | наименование | кол-во | цена | сумма
|  |  |  | ул. Завитая д. 1 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | ТВК |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | Сброс воздуха из системы опопления, запуск, проверка | 2023-02-04 |  | кв 36 | 1 | 1 | 1 | 600 | 600 | мазда | 0.5 | 450 | 225 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2 | Перекрытие стояка отопления, сброс воды, замена сбросного крана ф15, запуск, проверка. | 2023-02-03 |  | кв 52 | 1 | 2 | 2 | 600 | 1200 | мазда | 0.5 | 450 | 225 | кран ф15 | 1 | 245 | 245
[14 empty] | фумлента | 0.5 | 70 | 35
0
0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 3 |  | 1800 |  | 1 |  | 450 |  |  |  | 280 | 2530
|  |  |  | РСЦ |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | изготовление домофонных чипов |  |  | 1 подьезд |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | чип домофона | 16 | 150 | 2400
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2 | Снятие и установка доводчика -2,3,4 подьезд. Ремонт элект замка-3 подьезд. Снятие и установка информационных стендов. Ремонт дверных штап. | 2023-02-22 |  | 5 подьезд | 8 | 2 | 16 | 600 | 9600 | ниссан | 1 | 500 | 500 | доводчик больш | 3 | 2145 | 6435
[14 empty] | стенд информ | 13 | 650 | 8450
[14 empty] | дюбель | 60 | 1 | 60
[14 empty] | саморез | 80 | 0.8 | 64
[14 empty] | шайба | 4 | 1.95 | 7.8
[14 empty] | сверло по бетону | 1 | 170 | 170
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
3 | Замена вызывной панели многоабонетного домофона, регулировка эл/ магнитного замка, регулировка доводчика двери,замена кнопки вызова на объекте подъезд №1,2,3,4,6 | 2023-02-15 |  | счет №507 | [12 empty] | 18690
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 16 |  | 9600 |  | 1 |  | 500 |  |  |  | 36276.8 | 46376.8
|  |  |  | Эл цех |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | Протяжка автоматов в распределительном щитке, зачистка нулей. | 2023-02-06 | б/н | кв 31 | 0.5 | 1 | 0.5 | 600 | 300 | ниссан | 0.5 | 500 | 250 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 0.5 |  | 300 |  | 0.5 |  | 250 |  |  |  | 0 | 550
|  |  |  | итого |  |  | 19.5 |  | 11700 |  | 2.5 |  | 1200 |  |  |  | 36556.8 | 49456.8
49456.8
Акт выполненых работ за март 2023 год
№ п/п | наименование работ | дата | № заказа | адрес | кол-во часов | кол-во челов | чел/часы |  |  |  | маш/часы |  |  | материалы
[7 empty] | кол-во | цена | сумма |  | кол-во | цена | сумма | наименование | кол-во | цена | сумма
|  |  |  | ул. Завитая д. 1 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | ТВК |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | Установка и подключение к системе отопления в подьездах и подвале, запуск, сброс воздуха, проверка. | 2023-03-06 |  | 5,6 подъезд | 4 | 2 | 8 | 600 | 4800 | ниссан | 0.5 | 500 | 250 | радиатор | 2 | 4583 | 9166
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | набор пробок и креплений | 2 | 247 | 494
[14 empty] | американка ППР ф25 | 8 | 256 | 2048
[14 empty] | угол ППР ф25 | 16 | 11 | 176
[14 empty] | труба ППР ф25 | 22 | 106 | 2332
[14 empty] | фумлента | 2 | 70 | 140
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 8 |  | 4800 |  | 0.5 |  | 250 |  |  |  | 14356 | 19406
|  |  |  | РСЦ |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | изготовление домофонных чипов |  |  | 3 подьезд |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | чип домофона | 30 | 150 | 4500
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2 | изготовление и установка поручней перед подъездом и в тамбуре | 2023-03-01 |  | 4 подьезд | 6 | 2 | 12 | 600 | 7200 | ниссан | 1 | 500 | 500 | квадрат2*4 | 9 | 185 | 1665
[14 empty] | квадрат2*2 | 4 | 125 | 500
[14 empty] | анкера | 24 | 32 | 768
[14 empty] | железо 3 | 0.5 | 1800 | 900
[14 empty] | диск отр | 3 | 65 | 195
[14 empty] | электроды | 1 | 194 | 194
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | бур 10 | 1 | 201 | 201
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | сверло 10 | 1 | 170 | 170
3 | Замена вызывной панели многоабонентского домофона на объекте подъезд №3 | 2023-03-10 |  | счет №511 | [12 empty] | 13640
|  |  |  | итого |  |  | 12 |  | 7200 |  | 1 |  | 500 |  |  |  | 22733 | 30433
|  |  |  | Эл цех |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | Демонтаж, установка, подключение, изоляция новых светодиодных панелей и фото реле. | 2023-03-27 | б/н | 1,2,3,4,5,6 подьезд | 4 | 1 | 4 | 600 | 2400 | ниссан | 0.5 | 500 | 250 | панели светодиодные | 6 | 321 | 1926
[14 empty] | фото реле накладные | 6 | 177 | 1062
[14 empty] | колодка | 1 | 88 | 88
[14 empty] | изолента | 0.5 | 60 | 30
[14 empty] | саморез | 20 | 0.8 | 16
2 | Демонтаж неисправного фонаря. Установка новой светолиодной панели со встроенным датчиком движения, его изоляция | 2023-03-27 |  | кв 20 | 1 | 1 | 1 | 600 | 600 | ниссан | 0.5 | 500 | 250 | панель светодиодная | 1 | 321 | 321
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | саморез | 2 | 0.8 | 1.6
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | изолента | 0.5 | 60 | 30
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 5 |  | 3000 |  | 1 |  | 500 |  |  |  | 3474.6 | 6974.6
|  |  |  | итого |  |  | 25 |  | 15000 |  | 2.5 |  | 1250 |  |  |  | 40563.6 | 56813.6
56813.6
Акт выполненых работ за Апрель 2023 год
№ п/п | наименование работ | дата | № заказа | адрес | кол-во часов | кол-во челов | чел/часы |  |  |  | маш/часы |  |  | материалы
[7 empty] | кол-во | цена | сумма |  | кол-во | цена | сумма | наименование | кол-во | цена | сумма
|  |  |  | ул. Завитая д. 1 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | ТВК |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | Перекрытие стояка холодной воды в подвале, сброс, замена крана на стояке холодной воды в ткалете, запуск, проверка. | 2023-04-26 | 315 | кв 71 | 1 | 2 | 2 | 600 | 1200 | ниссан | 0.5 | 500 | 250 | кран ф 15 | 1 | 245 | 245
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | фумлента | 0.2 | 70 | 14
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2 | Обследование, прочистка и крепеж канализационной трубы в подвале, проверка | 2023-04-27 |  | подвал | 1 | 2 | 2 | 600 | 1200 | ниссан | 0.5 | 500 | 250 | проволока | 1 | 192.7 | 192.7
3 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | 2023-04-21 |  | счет № 122 | [12 empty] | 36339.18
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 4 |  | 2400 |  | 1 |  | 500 |  |  |  | 36790.88 | 39690.88
|  |  |  | РСЦ |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | Выравнивание проездной части вдоль дома ул Завитая1 и Завитая 3 | 2023-04-12 |  | ст дома |  |  | 0 | 0 | 0 | самосвал | 0.5 | 1500 | 750 | скальный отсев | 5 | 950 | 4750
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | погрузчик | 0.75 | 2000 | 1500 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 0 |  | 0 |  | 1.25 |  | 2250 |  |  |  | 4750 | 7000
|  |  |  | Эл цех |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | итого |  |  | 4 |  | 2400 |  | 2.25 |  | 2750 |  |  |  | 41540.88 | 46690.88
46690.88
Акт выполненых работ за май 2023 год
№ п/п | наименование работ | дата | № заказа | адрес | кол-во часов | кол-во челов | чел/часы |  |  |  | маш/часы |  |  | материалы
[7 empty] | кол-во | цена | сумма |  | кол-во | цена | сумма | наименование | кол-во | цена | сумма
|  |  |  | ул. Завитая д. 1 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | ТВК |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | Демонтаж, нарезка резбь, монтаж кранов и сгонов на стояках и розливе отопления в подвале.Запитка, опресовка, проверка. | 2023-05-02 |  | подвал | 8 | 3 | 24 | 600 | 14400 | ниссан | 3 | 500 | 1500 | труба ППР ф25 | 100 | 106 | 10600
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | труба ППР ф32 | 1 | 295 | 295
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | тройник ППР ф32*25 | 2 | 13.5 | 27
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | кран ППР ф25 | 3 | 246 | 738
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | переход ППР 32*25 | 1 | 176 | 176
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | муфта ППР 32 | 1 | 563 | 563
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | кран ф3/4 | 92 | 575 | 52900
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | тройник ППР ф32*25 | 92 | 13.5 | 1242
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | американка ППР ф25*20 | 92 | 72 | 6624
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | американка ППр ф25*20 | 92 | 95 | 8740
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | заглушка ф15 | 40 | 13 | 520
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | кран ф15 | 40 | 246 | 9840
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | фумлента | 2 | 70 | 140
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | диск отр | 10 | 68 | 680
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2 | Промывка и опресовка системы теплоснабжения | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 39000
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 24 |  | 14400 |  | 3 |  | 1500 |  |  |  | 132085 | 147985
|  |  |  | РСЦ |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | Установка пластиковых окон | 2023-05-22 |  | счет № 10 | [12 empty] | 193500
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 193500 | 193500
|  |  |  | Эл цех |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | Полное обследование электропроводки на предмет не исправности и изоляция нулей. Причина не исправности короткое замыкание в люстре на кухне . | 2023-05-19 | 401 | 2023-05-19 | 2 | 1 | 2 | 600 | 1200 | мазда | 0.5 | 450 | 225 | изолента | 0.5 | 60 | 30
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 2 |  | 1200 |  | 0.5 |  | 225 |  |  |  | 30 | 1455
|  |  |  | итого |  |  | 26 |  | 15600 |  | 3.5 |  | 1725 |  |  |  | 325615 | 342940
342940
Акт выполненых работ за июнь 2023 год
№ п/п | наименование работ | дата | № заказа | адрес | кол-во часов | кол-во челов | чел/часы |  |  |  | маш/часы |  |  | материалы
[7 empty] | кол-во | цена | сумма |  | кол-во | цена | сумма | наименование | кол-во | цена | сумма
|  |  |  | ул. Завитая д. 1 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | ТВК |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | РСЦ |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | Выравнивание проездной части и парковки | 2023-06-21 |  | ст дома |  |  | 0 |  | 0 | зксковатор | 3 | 1800 | 5400 | отсев ( м3) | 20 | 1800 | 36000
2 | Субботник | 2023-06-09 |  | Заявление (счет №55) | [9 empty] | Краска | 1 | 715 | 715
[14 empty] | Краска | 1 | 378 | 378
[14 empty] | Колер | 4 | 74 | 296
[14 empty] | Колер | 2 | 73 | 146
[14 empty] | кисть | 2 | 67 | 134
[14 empty] | кисть | 1 | 156 | 156
[14 empty] | кисть | 1 | 50 | 50
[14 empty] | кисть | 1 | 284 | 284
[14 empty] | эмаль1,9 | 1 | 315 | 315
[14 empty] | эмаль1,9 | 1 | 515 | 515
[14 empty] | эмаль0,9 | 1 | 212 | 212
[14 empty] | эмаль1,9 | 1 | 410 | 410
[14 empty] | эмаль 0,9 | 1 | 310 | 310
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | известь | 2 | 399 | 798
1 | Субботник | [5 empty] | 0 |  | 8000 |  |  |  | 0 | Известь | 8 | 55 | 440
[14 empty] | краска сер. 6 кг | 1 | 1106 | 1106
[14 empty] | краска син. 2 кг. | 1 | 461 | 461
[14 empty] | краска зел. 2кг | 1 | 461 | 461
[14 empty] | краска жел. 2 кг | 1 | 461 | 461
[14 empty] | колер | 8 | 55 | 440
|  |  |  | итого |  |  | 0 |  | 8000 |  | 3 |  | 5400 |  |  |  | 44088 | 57488
|  |  |  | Эл цех |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | итого |  |  | 0 |  | 8000 |  | 3 |  | 5400 |  |  |  | 44088 | 57488
57488
Акт выполненых работ за июль 2023 год
№ п/п | наименование работ | дата | № заказа | адрес | кол-во часов | кол-во челов | чел/часы |  |  |  | маш/часы |  |  | материалы
[7 empty] | кол-во | цена | сумма |  | кол-во | цена | сумма | наименование | кол-во | цена | сумма
|  |  |  | ул. Завитая д. 1 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | ТВК |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | Перекрытие стояка холодной воды в подвале, сброс, замена крана на стояке холодной воды в туалете, перепайка для подключения к разводке холод воды в туалете. Запуск, проверка, демонтаж, монтаж унитаза. | 2023-07-25 | 646 | кв 67 | 3 | 1 | 3 | 600 | 1800 | ниссан | 0.5 | 500 | 250 | труба ППР ф25 | 0.1 | 110 | 11
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | труба ППР ф20 | 0.5 | 78 | 39
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | муфта ППР ф25*15 | 1 | 55 | 55
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | кран ф15 | 1 | 245 | 245
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | угол ППр ф25 | 1 | 8 | 8
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | фумлента | 0.2 | 70 | 14
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2 | Установка навесного замка | 2023-07-27 |  |  | 0.5 | 1 | 0.5 | 600 | 300 | ниссан | 0.5 | 500 | 250 | замок навесной | 1 | 280 | 280
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 3.5 |  | 2100 |  | 1 |  | 500 |  |  |  | 652 | 3252
|  |  |  | РСЦ |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Эл цех |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | Замена и переподключение нуля. Демонтаж и замена автомата. Изоляция нулевыз жил. | 2023-07-10 | 584 | кв 8 | 2 | 1 | 2 | 600 | 1200 | ниссан | 0.5 | 500 | 250 | автомат 16А | 1 | 85 | 85
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | изолента | 0.5 | 65 | 32.5
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 2 |  | 1200 |  | 0.5 |  | 250 |  |  |  | 117.5 | 1567.5
|  |  |  | итого |  |  | 5.5 |  | 3300 |  | 1.5 |  | 750 |  |  |  | 769.5 | 4819.5
4819.5
Акт выполненых работ за Август 2023 год
№ п/п | наименование работ | дата | № заказа | адрес | кол-во часов | кол-во челов | чел/часы |  |  |  | маш/часы |  |  | материалы
[7 empty] | кол-во | цена | сумма |  | кол-во | цена | сумма | наименование | кол-во | цена | сумма
|  |  |  | ул. Завитая д. 1 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | ТВК |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | РСЦ |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Эл цех |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | Демонтаж светильников и фото реле. Установка двух светильников и фото реле | 2023-08-22 | б/н | кв 1 | 1 | 1 | 1 | 600 | 600 |  |  |  | 0 | светильник | 2 | 370 | 740
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | фото реле | 1 | 177 | 177
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 1 |  | 600 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 917 | 1517
|  |  |  | итого |  |  | 1 |  | 600 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 917 | 1517
1517
Акт выполненых работ за Сентябрь 2023 год
№ п/п | наименование работ | дата | № заказа | адрес | кол-во часов | кол-во челов | чел/часы |  |  |  | маш/часы |  |  | материалы
[7 empty] | кол-во | цена | сумма |  | кол-во | цена | сумма | наименование | кол-во | цена | сумма
|  |  |  | ул. Завитая д.1 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | ТВК |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | Перекрытие стояков холодной воды в подвале, сброс, замена отсечных кранов на стояках хололдной воды в кухне и в туалете, проверка. | 2023-09-27 |  | кв 66 | 1 | 2 | 2 | 600 | 1200 | ниссан | 0.5 | 500 | 250 | кран ф15 | 2 | 240 | 480
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | фумлента | 0.5 | 70 | 35
1 | Экспертиза достовернности сметной стоимости: "Востановление системы теплоснабжения МКД" | 2023-09-08 |  | счет №438 (дог.№123) | [12 empty] | 7000
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 2 |  | 1200 |  | 0.5 |  | 250 |  |  |  | 7515 | 8965
|  |  |  | РСЦ |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | Перепланировка парковочных мест | 2023-09-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | эксковатор | 4 | 2000 | 8000 | отсев скальный ( М3) | 12 | 1800 | 21600
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 0 |  | 0 |  | 4 |  | 8000 |  |  |  | 21600 | 29600
|  |  |  | Эл цех |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | Демонтаж и ремонт выключателя, изорляция эл проводки и подключение к снти 220 В | 2023-09-12 |  | кв 50 | 2 | 1 | 2 | 600 | 1200 | ниссан | 0.5 | 500 | 250 | изолента | 0.5 | 68 | 34
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2 | Замена светильника | 2023-09-15 |  | кв 20 | 3 | 1 | 3 | 600 | 1800 |  |  |  | 0 | светильник | 1 | 235 | 235
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 5 |  | 3000 |  | 0.5 |  | 250 |  |  |  | 269 | 3519
|  |  |  | итого |  |  | 7 |  | 4200 |  | 5 |  | 8500 |  |  |  | 29384 | 42084
42084
Акт выполненых работ за Октябрь 2023 год
№ п/п | наименование работ | дата | № заказа | адрес | кол-во часов | кол-во челов | чел/часы |  |  |  | маш/часы |  |  | материалы
[7 empty] | кол-во | цена | сумма |  | кол-во | цена | сумма | наименование | кол-во | цена | сумма
|  |  |  | ул.Завитая д.1 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | ТВК |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | Перекоытие стояка отопления, сброс воды, демонтаж стояка отопления, монтаж на метапол, запуск, проверка, нарезка резьб ф20 | 2023-10-25 |  | кв 47 | 1.5 | 2 | 3 | 600 | 1800 | мазда | 0.5 | 500 | 250 | фитинг ф26 | 2 | 595 | 1190
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | метапол ф26 | 1 | 154 | 154
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | фумлента | 0.2 | 70 | 14
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | лен | 0.04 | 530 | 21.2
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 3 |  | 1800 |  | 0.5 |  | 250 |  |  |  | 1379.2 | 3429.2
|  |  |  | РСЦ |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | Замена вызывной панели многоабонентного домофона на объекте подъезд № 6 | 2023-10-10 |  | счет 567 | [12 empty] | 14140
2 | Устройство металического премыкания над входом в подвал | 2023-10-04 |  | кв 64 | 4 | 2 | 8 | 600 | 4800 | ниссан | 1 | 500 | 500 | железо кров | 2.5 | 736 | 1840
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | дюбель | 60 | 1 | 60
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | шуруп | 60 | 0.8 | 48
3 | Изготовление ключей-чипов | 2023-10-10 |  | 6 подьезд |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | ключ-чип | 30 | 150 | 4500
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 8 |  | 4800 |  | 1 |  | 500 |  |  |  | 20588 | 25888
|  |  |  | Эл цех |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
1 | Демонтаж нулевого провода, его зачистка, изоляция и переподключение. Протяжка фаз и нулей | 2023-10-02 |  | кв 66 | 2 | 1 | 2 | 600 | 1200 | ниссан | 0.5 | 500 | 250 | изолента | 0.5 | 65 | 32.5
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 2 |  | 1200 |  | 0.5 |  | 250 |  |  |  | 32.5 | 1482.5
|  |  |  | итого |  |  | 13 |  | 7800 |  | 2 |  | 1000 |  |  |  | 21999.7
30799.7
Акт выполненых работ за Ноябрь 2023 год
№ п/п | наименование работ | дата | № заказа | адрес | кол-во часов | кол-во челов | чел/часы |  |  |  | маш/часы |  |  | материалы
[7 empty] | кол-во | цена | сумма |  | кол-во | цена | сумма | наименование | кол-во | цена | сумма
|  |  |  | ул. Завитая д,1 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | ТВК |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | Сброс воздуха из системы отопления | 2023-11-23 | 1426 | кв 76 | 0.5 | 2 | 1 | 600 | 600 | ниссан | 0.5 | 500 | 250 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2 | Замена стояков отопления в подвале и ванных кв 27,30,33, запуск, проверка. | 2023-11-21 |  | кв 30,33,36,39 | 9 | 3 | 27 | 600 | 16200 | ниссан | 0.5 | 500 | 250 | труба ППР ф25 | 26 | 138 | 3588
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | тройник ППР ф25*15 | 2 | 14 | 28
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | кран ф15 | 1 | 299 | 299
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | заглушка ф15 | 1 | 21 | 21
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | угол ППР ф25 | 8 | 13.5 | 108
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | муфта ППР ф25 | 2 | 11 | 22
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | американка ППР ф25 | 2 | 65 | 130
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | фумлента | 1 | 70 | 70
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | диск отр | 2 | 68 | 136
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
3 | Установка манжета | 2023-11-07 |  | кв 45 | 0.5 | 1 | 0.5 | 600 | 300 | мазда | 0.5 | 500 | 250 | манжет | 1 | 38 | 38
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 28.5 |  | 17100 |  | 1.5 |  | 750 |  |  |  | 4440 | 22290
|  |  |  | РСЦ |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Эл цех |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | итого |  |  | 28.5 |  | 17100 |  | 1.5 |  | 750 |  |  |  | 4440 | 22290
22290
Акт выполненых работ за Декабрь 2023 год
№ п/п | наименование работ | дата | № заказа | адрес | кол-во часов | кол-во челов | чел/часы |  |  |  | маш/часы |  |  | материалы
[7 empty] | кол-во | цена | сумма |  | кол-во | цена | сумма | наименование | кол-во | цена | сумма
|  |  |  | ул. Завитая д,1 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | ТВК |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | РСЦ |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Эл цех |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | Переустановка фото реле под козырек | 2023-12-05 |  | кв 50 | 1 | 1 | 1 | 600 | 600 | ниссан | 0.5 | 500 | 250 | саморез | 2 | 0.8 | 1.6
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2 | Демонтаж эл плафона на 2 этаже, его ремонт и установка. Демонтаж и замена эл лампы и изоляция соединений | 2023-12-04 |  | кв 30 | 1 | 1 | 1 | 600 | 600 | ниссан | 0.5 | 500 | 250 | изолента | 0.5 | 81 | 40.5
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | итого |  |  | 2 |  | 1200 |  | 1 |  | 500 |  |  |  | 42.1 | 1742.1
|  |  |  | итого |  |  | 2 |  | 1200 |  | 1 |  | 500 |  |  |  | 42.1 | 1742.1
1742.1
[16 empty] | Всего: | 682600.08